Nazwa przedmiotu:

Certyfikacja energetyczna budynków

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Agnieszka Kaliczuk-Wietecka

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty do wyboru

Kod przedmiotu:

CEENBU

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 50 godz. = 2 ECTS: ćwiczenia 30 godz.,

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 32 godz. = 1,5 ECTS: ćwiczenia 30 godz., konsultacje projektu 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 40 godz. = 1,5 ECTS: ćwiczenia 30 godz., wykonanie projektu 10 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne,
Materiały Budowlane i Fizyka Budowli (sem V i VII)

Limit liczby studentów:

1 grupa do 30 osób

Cel przedmiotu:

Student nabywa umiejętności oceny parametrów energetycznych budynków oraz wykonywania certyfikatu
energetycznego. Poznaje treść podstawowych aktów prawnych dotyczących oszczędności energii w
budownictwie. Nabyta wiedza jest podstawą do wykonania pracy dyplomowej.

Treści kształcenia:

1. Certyfikacja obiektów – pojęcia podstawowe:<br>
- nieodnawialna energia pierwotna EP,<br>
- energia końcowa EK,<br>
- energia pomocnicza,<br>
- energia użytkowa,<br>
- współczynniki nakładu.<br>
2. Aktualny stan prawny i normatywny.<br>
3. Podstawy teoretyczne.<br>
4. Metodologia wykonywania obliczeń.<br>
5. Omówienie dostępnego oprogramowania.<br>
6. Przygotowanie certyfikatu energetycznego dla budynku.

Metody oceny:

Pracą semestralną jest wykonanie świadectwa energetycznego dla małego budynku mieszkalnego.<br>
Zajęcia kończą się kolokwium.<br> Końcową ocenę z przedmiotu otrzymują studenci na podstawie oceny z
kolokwium i oceny z pracy semestralnej.

Egzamin:

nie

Literatura:

Skrypty, publikacje, normy, ustawy:
1. Dyrektywa Europejska EPD 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.<br>
2. Rozporządzenie Ministra w sprawie metodologii sporządzania świadectw energetycznych.<br>
3. PN-EN ISO 6946<br>
4. PN-EN ISO 12831<br>
5. EN ISO 13370<br>
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych…… (DzU z
2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi)<br>
Miesięczniki: „Materiały budowlane”, „Izolacje”, Energia i budynek”, „Doradca energetyczny”.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt CEENBUW1:

Zna zjawiska przepływu ciepła przez przegrody budowlane, potrafi zbilansować energię użytkową dla budynku, policzyć energię końcową, pomocniczą i pierwotną oraz ich wskaźniki

Weryfikacja:

Wykonanie certyfikatu energetycznego małego budynku mieszkalnego i kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10, K2_W11_IZRwB, K2_W13_IZRwB, K2_W15_IZRwB

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W01, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt CEENBUU1:

Potrafi sporządzić certyfikat energetyczny małego budynku mieszkalnego.

Weryfikacja:

Wykonanie certyfikatu energetycznego małego budynku mieszkalnego i kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08, K2_U11_IZRwB, K2_U12_IZRwB, K2_U16_IZRwB

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05, T2A_U14, T2A_U16, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U15

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt CEENBUK1:

W wyniku pracy własnej potrafi zastosować zdobytą wcześniej wiedzę.

Weryfikacja:

...

Powiązane efekty kierunkowe: K2_K02, K2_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01, T2A_K06, T2A_K02