Nazwa przedmiotu:

Metody komputerowe w instalacjach budowlanych

Koordynator przedmiotu:

dr inż./Sławomir Grabarczyk/adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIN2A_11

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Projekt  20h, przygotowanie się do zajęć - 5h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5h, wykonanie pracy projektowej - 20h; 
Razem - 50 godzin = 2ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Projekt - 20h; Razem 20h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 20h;
Wykonanie prac projektowych 20h;
Razem 40h = 1,6 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 300h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska

Limit liczby studentów:

Projekty :10 – 15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w umiejętności pozwalające na realizację (przy pomocy komputera) zadań mających na celu wykorzystanie inżynierskiego oprogramowania komputerowego do opracowywania i wykonania obliczeń w zakresie projektu instalacji budowlanych, ich graficznego odwzorowania, a także doboru urządzeń i armatury instalacyjnej.

Treści kształcenia:

P1 - Obliczenia hydrauliczne i graficzne odwzorowanie instalacji ogrzewania powietrznego;
P2 - Obliczenia hydrauliczne i graficzne odwzorowanie instalacji ogrzewania podłogowego;
P3 - Projekt obliczeń wymiennika do odzysku ciepła w systemie wentylacyjnym;
P4 - Obliczenia procesów klimatyzacyjnych na wykresie Molliera.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich czterech ćwiczeń projektowych. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie oddanego projektów. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na zajęciach – wymagane odpracowanie ćwiczenia.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Instrukcje programów komputerowych.
2. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy.
3. Materiały i karty katalogowe producentów armatury, urządzeń i instalacji budowlanych.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U02_02:

Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanych projektów instalacji.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U02_02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02

Efekt U02_03:

Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi w zakresie obliczeń instalacji budowlanych.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U02_03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02

Efekt U05_01:

Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych programów komputerowych. Potrafi wyszukiwać informacje, niezbędne do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U05_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05

Efekt U07_01:

Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanych projektów instalacji budowlanych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P4)

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U07_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07