Nazwa przedmiotu:

Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. / Barbara Pacewska / profesor nadzwyczajny

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

CN2A_04/01

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do egzaminu - 15, razem - 50

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości wykorzystania szeroko pojętej analizy termicznej, praktycznych i naukowych kierunków jej zastosowań, wyznaczania różnych parametrów i oceny właściwości substancji na podstawie uzyskanych wyników

Treści kształcenia:

W1 - Sposoby prowadzenia badań metodami analizy termicznej, typowe kształty krzywych TG, DTG i DTA / DSC, wpływ warunków eksperymentalnych na kształt rejestrowanych krzywych, aparatura, interpretacja wyników
W2 - Inne metody analizy termicznej, aparatura, interpretacja wyników. 
W3 - Pokazanie możliwości wykorzystania metod analizy termicznej w badaniach odporności termicznej substancji, przebiegu reakcji chemicznych, badania przemian fazowych, określania składu jakościowego i ilościowego badanych związków itp.
W4 - Pokazanie możliwości wykorzystania analizy termicznej w połączeniu z innymi metodami, takimi jak: dylatometria, rentgenografia, absorpcja w podczerwieni, mikroskopia skaningowa.
W5 - Wykorzystanie analizy termicznej w badaniach różnych materiałów, takich jak: materiały farmakologiczne, polimery i tworzywa sztuczne, produkty spożywcze, wybrane materiały nieorganiczne i inne. Wykorzystanie analizy termicznej na różnych etapach powstawania danego materiału. Określanie charakterystycznych właściwości materiałów, wskazujących na  możliwości ich zastosowania.

Metody oceny:

Obecność na wykładach - wskazana.
Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się przez otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Schultze D., Termiczna analiza różnicowa, PWN, Warszawa, 1974
2. Materiały reklamowe i informacyjne firm zajmuących się dystrybucją aparatury do analizy termicznej
3. Czasopisma: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Termochimica Acta

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01_03:

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą przydatności różnych metod analizy termicznej do rozwiązywania niektórych zagadnień związanych z technologią chemiczną.

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W5)

Powiązane efekty kierunkowe: C2A_W01_03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01

Efekt W07_01:

Zna podstawowe metody i techniki związane z wyznaczaniem niektórych parametrów i oceną właściwości substancji za pomocą metod analizy termicznej

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W5)

Powiązane efekty kierunkowe: C2A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U05_01:

Potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się i realizować proces samokształcenia w celu wykorzystania analizy termicznej do oceny właściwości materiałów lub przebiegu procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W5)

Powiązane efekty kierunkowe: C2A_U05_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05

Efekt U08_01:

Potrafi interpretować wyniki badań materiałów uzyskane za pomocą analizy termicznej i wyciągać wnioski.

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W5)

Powiązane efekty kierunkowe: C2A_U08_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08

Efekt U09_01:

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu analizy termicznej do rozwiązywania niektórych zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych.

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W5)

Powiązane efekty kierunkowe: C2A_U09_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09

Efekt U12_02:

Potrafi dokonać oceny właściwości produktów polimerowych i innych wybranych materiałów organicznych i nieorganicznych, interpretując wyniki uzyskane za pomocą metod analizy termicznej.

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W5)

Powiązane efekty kierunkowe: C2A_U12_02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U12