Nazwa przedmiotu:

Alternatywne źródła energii

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Andrzej Wiszniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.1110-ISIKU-MZP-3201

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Udział w zajęciach wykładowych i ćwiczeniach komputerowych - 16 h
Studia literaturowe - 20 h
Przygotowanie raportu z obliczen zadania projektowego - 20 h
Razem 56 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Udział w zajęciach wykładowych i ćwiczeniach komputerowych - 16 h
Studia literaturowe - 20 h
Przygotowanie raportu z obliczen zadania projektowego - 20 h
Razem 56 h
ECTS - 2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Udział w zajęciach wykładowych i ćwiczeniach komputerowych - 16 h
Studia literaturowe - 20 h
Przygotowanie raportu z obliczen zadania projektowego - 20 h
Razem 56 h
ECTS - 2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Przedmioty podstawowe, Termodynamika, mechanika płynów, podstawy mikroekonomii

Limit liczby studentów:

maks. 30 na ćwiczeniach

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej technologii oraz zasad doboru alternatywnych źródeł energii. Omówione zostaną różne technologie wykorzystania biomasy dla celów energetycznych, wykorzystanie energii słonecznej w systemach powietrznych i wodnych i pV, zasady doboru systemów z pompami ciepła, układy kogeneracyjne, energia wiatru, energia wodna. W ramach ćwiczeń zostaną zaprezentowane i omówione programy komputerowe pakietu ReTScreen do doboru i analizy ekonomicznej i ekologicznej systemów produkcji „Czystej Energii”

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści)
Wprowadzenie, omówienie zakresu kursu
Wykorzystanie biomasy do produkcji energii:
Rodzaje i własności różnych rodzajów biomasy
Technologie spalania biomasy
Technologie zgazowania biomasy
Wykorzystanie energii słońca do produkcji ciepła:
Potencjał wykorzystania energii słonecznej
Systemy powietrzne
Systemy wodne
Systemy PV
Zasady planowania 2rojektów wykorzystania gruntowych pomp ciepła
Mała energetyka wodna 
Energia wiatru
Lokalne układy kogeneracyjne,
Test zaliczeniowy
Program ćwiczeń komputerowych 
Bloki tematyczne (treści):
Dobór i analiza przykładowego systemu wytwarzania ciepła wykorzystującego biomasę przy użyciu arkusza Ret Screen
Dobór i analiza przykładowego systemu kolektorów słonecznych powietrznych przy użyciu arkusza Ret Screen
Dobór przykładowego systemu kolektorów słonecznych wodnych przy użyciu arkusza Ret Screen
Dobór przykładowego systemu kogeneracji przy użyciu arkusza Ret Screen
Wydanie tematów zadań oraz praca nad samodzielnym wykonaniem analizy
Prezentacja przez studentów wykonanego zadania i obrona

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Ponad 50% punktów w teście wielokrotnego wyboru.
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Obecnośc na ćwiczeniach, wykonanie i obrona zadania..

Egzamin:

tak

Literatura:

Rybak W: „Spalanie i współspalanie biopaliw stałych” skrypt Politechniki Wrocławskiej
Gradziuk P „Technologie konwersji biomasy na cele energetyczne”
Pakiet materiałów szkoleniowych ReT Screen – „Czyste źródła energii”
Manuskrypty wykładów publikowane na stronie przedmiotu

Witryna www przedmiotu:

awiszniewski.vip4.net

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt  IS_W13, IS_W15, IS_W17:

IS_W13 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów oprogramowania przy doborze i eksploatacji urządzeń w sieciach i instalacjach COWiG.
IS_W15 Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów ciepłowniczych lub systemów ogrzewania ze szczególnym uwzględnienie odnawialnych źródeł energii
IS_W17 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki produkcji, związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy

Weryfikacja:

Test zaliczeniowy

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IS_U9, IS_U12, IS_U14:

IS_U12 Umie przeanalizować i ocenić wpływ wybranych parametrów procesu na jego efektywność energetyczna lub emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji systemów ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych.
IS_U14 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną układów technologicznych stosowanych w praktyce w zakresie ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa
IS_U9 Potrafi samodzielnie wyznaczyć i przeanalizować wartosci skumulowanych wskaźników zużycia energii i zasobów naturalnych lub emisji zanieczyszczeń (zna zasady inżynierii zrównoważonego rozwoju), w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie ub klimatyzacji

Weryfikacja:

Obrona zadania projektowego

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U08, IS_U06, IS_U05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U17, T2A_U19, T2A_U11, T2A_U12

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IS_K02, IS_K05:

IS_K02 Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
IS_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Weryfikacja:

dyskusja w trakcie zajęć

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02, IS_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, T2A_K06