Nazwa przedmiotu:

Ochrona przeciwpożarowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Wiktor Lasota

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

WN1A_11/01

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do zaliczenia - 10, razem - 25; Razem - 25

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10 h; Razem 10 h = 0,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykłady: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków, przekazanie wiedzy w zakresie pozwalającym na korzystanie z norm europejskich i przepisów w procesie projektowania.

Treści kształcenia:

W1 - Podstawowe pojęcia; W2 - Funkcje elementów  budynku w warunkach pożaru; W3 - Stany krytyczne bezpieczeństwa pożarowego; W4 - Reakcja na ogień; W5 - Toksyczność i dymotwórczość materiałów budowlanych; W6 - Wentylacja pożarowa; W7 - Odporność ogniowa; W8 - Zabezpieczenia ogniochronne; W9 - Rozwiązania elementów i instalacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej z pisemnego kolokwium. Kolokwium składa się z pięciu pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 5 punktów. Ocena dostateczna - od 15 do 18 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż dwóch punktów za każde pytanie. Ocena dobra - od 19 do 23 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż trzech punktów za każde pytanie. Ocena bardzo dobra - od 24 do 25 punktów.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Kosiorek M.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Budownictwo ogólne, Tom 2, rozdz. 9, Arkady, Warszawa 2005;  2. Kosiorek M. i inni: cykl artykułów w Materiałach Budowlanych 10/2005  - 3/2007.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01_02:

Ma wiedzę w zakresie fizyki, chemii, fizykochemii spalania, termodynamiki niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z projektowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W01_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01

Efekt W08_01:

Ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania standardów, przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W08_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K02_01:

Ma świadomość ważności i rozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i bezpieczeństwo ludzi.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_K02_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02