Nazwa przedmiotu:

Budownictwo 1

Koordynator przedmiotu:

dr inż. arch. Jerzy Górski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Architektura

Grupa przedmiotów:

Budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

-

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

-

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 450h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami związanymi z ustrojami i elementami budynku. W tym semestrze zakres merytoryczny dotyczy głównie stanu surowego i podstawowych uzupełnień izolacyjnych (pracom wykończeniowym i wykonywaniu dokumentacji architektoniczno-budowlanej poświęcony jest sem. III)

Treści kształcenia:

1.	Ściany części nadziemnej budynku 
- zewnętrzne (konstrukcyjno-izolujące i izolujące; jednorodne, 2-warstwowe, 3-warstwowe),
- wewnętrzne konstrukcyjne.
Zasady rozwiązywania  kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w ścianach.
Rozwiązania technologiczno-materiałowe i ich wpływ na efekty architektoniczne elewacji budynków oraz na bilans energetyczny. 
2.	Warunki zewnętrzne gruntowo-wodne wpływające na głębokość posadowienia budynków.                              Przede wszystkim zagadnienie  głębokości przemarzania gruntu. Ogólne przedstawienie rodzajów gruntów, problem nośności i nienośności.  Roboty ziemne, zabezpieczanie wykopów, ścianki szczelne w przypadku wysokiej wody gruntowej. Kształty ław i stóp fundamentowych z różnych materiałów: ceglane, betonowe, żelbetowe.                                                                                                                                       ( uwaga: szczegółowe informacje na temat wytrzymałości mechanicznej gruntu i fundamentów, zliczanie obciążeń, obliczanie szerokości ław fundamentowych itp. powinny być wyjaśnione na zajęciach z Mechaniki Budowli i Konstrukcji)                                                                                      
3.	Fundamenty.  Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne.                                                                                                                                                                                              Izolacje w podziemnej części budynku przy różnych warunkach gruntowo-wodnych. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian fundamentowych i podłogi na gruncie w budynku niepodpiwniczonym i podpiwniczonym ( wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych na styku z ziemią w nawiązaniu do aktualnych przepisów ochrony termicznej budynku – nawiązanie do wytycznych z Warunków Technicznych).                                                                                 
4.	Izolacje w podziemnej części budynku przy różnych warunkach gruntowo-wodnych c.d.            Rozwiązania technologiczno-materiałowe w przypadku wody gruntowej powyżej fundamentów.                                                                                                   Wstępne zapoznanie z zagadnieniem fundamentów specjalnych (studnie, pale, ściany szczelinowe)                                                                         
5.	Stropy – podstawowe informacje (stropy żelbetowe monolityczne, słupowo-płytowe,  gęstożebrowe, belkowe,). Materiały i wyroby budowlane stropowe – belki, pustaki, płyty. Węzły ścian i stropów – wieńce.  ( uwaga: szczegółowe informacje na temat wytrzymałości mechanicznej elementów stropowych oraz przykłady obliczania obciążeń i wymiarowania powinny być wyjaśnione na zajęciach      z Konstrukcji na późniejszych semestrach)
Charakterystyczne detale technologiczne – wieńce w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych,  nośnych i izolujących, ocieplenie wieńców w ścianach zewnętrznych, żebra rozdzielcze itp.                                            
6.	Stropodachy.                                                                                                                                               Wymagania dotyczące przekryć zewnętrznych (ochrona cieplna budynku itp.) Typy stropodachów            - pełny, wentylowane (odpowietrzany i przewietrzany), odwrócony. Warstwy technologiczne stropodachów : pokrycie wodoszczelne, podbudowa nadająca spadek, izolacja termiczna, ew. parochronna, strop jako konstrukcja nośna. Sposoby odprowadzenia wody – zewnętrzne, do wnętrza budynku (stropodachy pogrążone). Rozwiązania  technologiczne i materiałowe stropodachów.
7.	Detale wykończeniowe przekryć zewnętrznych – obróbki blacharskie, wydry, rynny wiszące  i stojące, rury deszczowe, wpusty dachowe, kominy. Rozwiązania technologiczno-materiałowe  i ich efekty wizualne.
8.	Dachy drewniane.                                                                                                                                             Kształty dachów (jednospadowe, dwuspadowe, mansardowe itp.), elementy funkcjonalne ( połać, kalenica, okap itp.). Ewolucja konstrukcji dachowych: elementy więźby dachowej jętkowej, kleszczowo- płatwiowej. Analiza układu wzajemnego elementów (krokwie, płatwie, powiązanie z konstrukcją nośną budynku itp.) pod kątem kształtowania geometrii dachów w celu uzyskania zamierzonego efektu architektonicznego 
9.	Spadki dachowe i materiały pokryciowe – zależności (nawiązanie do normy spadków dachowych). Przykłady materiałów i wyrobów pokryciowych (bezspoinowe, rolowe – papy, folie, elementowe – dachówki, blachy), Kształtowanie podbudowy technologicznej w zależności od materiału pokryciowego (jastrych, deskowanie, mat. izol. termicznej., łaty).
10.	Detale poddasza użytkowego ogrzewanego z uwzględnieniem pokrycia, okien połaciowych, lukarn, rynien, obróbek, warstw izolacyjnych - paroizolacja, izolacja termiczna, folia wstępnego krycia (wiatroizolacja).
11.	Technologia lekkiego szkieletu drewnianego. Przykłady tradycyjnych technologii drewnianych (wieńcowa, sumikowo-łątkowa, ryglówka tradycyjna). Kształtowanie elementów budynku w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Warstwy ścian zewnętrznych  ze zróżnicowanym wykończeniem zewnętrznym dającym różne efekty architektoniczne.

Metody oceny:

Sprawdzian zawierający część testową i tekstowo-rysunkową, oceniane zadania rysunkowe wykonywane na zajęciach i w domu

Egzamin:

nie

Literatura:

Literatura podstawowa:
•	Budownictwo Ogólne – praca zbiorowa,
 	Tom 1. Materiały i wyroby budowlane,			 Arkady 2005
Tom 2. Fizyka Budowli,					Arkady 2006
Tom 3. Elementy Budynków, podstawy projektowania	Arkady 2008
Tom4. Konstrukcje Budynków				Arkady 2009 
•	Budownictwo Ogólne – opracowanie dr inż. Arch. Przemysław Markiewicz, Kraków 2006
•	Miśniakiewicz E., Skowroński W. – Rysunek techniczny budowlany, Arkady 2009
•	Rozporządzenie Min. Infr. ... w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) 
Normy   
•	PN-B-01025:2004 – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
•	PN-B-01029:2000 – Wymiarowanie na rysunkach architektoniczno-budowlanych
•	PN-B-01030:2000 – Oznaczenia materiałów budowlanych
•	PN- B-02361:1999 – pochylenia połaci dachowych
•	PN/ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
Literatura uzupełniająca:
•	Ustawa PRAWO BUDOWLANE
•	„Murator” – miesięcznik i inne periodyki z tej tematyki np. MATERIAŁY BUDOWLANE, DORADCA ENERGETYCZNY, ŚWIAT SZKŁA, ŚWIAT ALUMINIUM, IZOLACJE, WARSTWY itp.
•	Katalogi i informatory firm związanych z produkcją i dystrybucją materiałów i wyrobów budowlanych. 
•	Strony internetowe dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe