Nazwa przedmiotu:

Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, gazownictwo

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Anna Charkowska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISISW-ISP-4303

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

8

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

85

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

4

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 45h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 45h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

N

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania instalacji grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowniczych. 
Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących komfortu dla środowisk umiarkowanych, obliczania bilansu ciepła i wilgoci, zasad wyboru sposobu rozdziału powietrza i uzdatniania powietrza wentylacyjnego, zasad projektowania klimatyzacji i doboru urządzeń.
Przedstawienie metody obliczania przenikania ciepła przez przegrody budowlane, mocy cieplej dla budynków ogrzewanych oraz zasad projektowania wodnych instalacji centralnego ogrzewania – grawitacyjnych i pompowych oraz doboru urządzeń zabezpieczających.
Zapoznanie studentów z  podstawowymi zasadami projektowania sieci ciepłowniczych preizolowanych
Podstawowe informacje dotyczące dystrybucji i przesyłu gazu, zasad prowadzenia ruchu siecią gazową, nowoczesnych gazowych źródeł ciepła, wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa dla samochodów oraz gazu skroplonego (LNG).

Treści kształcenia:

Wykłady:
Cele i zadanie wentylacji i klimatyzacji budynków. Mikroklimat w pomieszczeniach, komfort cieplny, akty prawne
Bilans zysków i strat ciepła i wilgoci. Zasady rozdziału powietrza w pomieszczeniach, rodzaje nawiewników nawiewników i wywiewników powietrza.
Rozwiązania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia przygotowujące powietrze, projektowanie procesów klimatyzacyjnych.
Wymiana ciepła – podstawowe pojęcia i wielkości. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Ograniczenie wartości współczynników przenikania ciepła. Materiały budowlane stosowane w budownictwie
Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną dla ogrzewanych pomieszczeń. Źródła ciepła. Systemy ogrzewania.
Wodne instalacje centralnego ogrzewania – grawitacyjne i pompowe. Ciśnienie czynne. Dobór pompy w ogrzewaniach pompowych. Armatura, przewody, grzejniki
Urządzenia zabezpieczające pracę instalacji centralnego ogrzewania. Jednofunkcyjne węzły ciepłownicze.
Sieci ciepłownicze-ukształtowanie, podział, parametry. Sposoby układania przewodów w różnych technologiach
Wymiarowanie preizolowanych sieci ciepłowniczych. Obliczanie średnic przewodów. Ustalanie długości ramion kompensacyjnych. Przejmowanie wydłużeń w preizolowanych sieciach ciepłowniczych.
Charakterystyka gazociągów stalowych i polietylenowych, stacji gazowych w przesyle i dystrybucji oraz instalacji na przyłączach gazowych. Zasady eksploatacji sieci gazowych oraz użytkowania paliwa gazowego w układach skojarzonych.
Ćwiczenia projektowe:
Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego, dobór nawiewników i wywiewników powietrza, obliczanie sieci przewodów wentylacyjnych, dobór centrali klimatyzacyjnej
Projektowanie instalacji grzewczych - obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych; obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną ogrzewanych pomieszczeń; dobór powierzchni ogrzewalnej grzejników; obliczenie ciśnienia czynnego, dobór pompy, obliczenia hydrauliczne; zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania.
Projektowanie sieci ciepłowniczej. Plan sytuacyjny preizolowanej sieci ciepłowniczej,
Trasa sieci ( dobór średnic i obliczanie strat ciśnienia). Dobór armatury i elementów kompensacji wydłużeń cieplnych
Nowoczesne gazowe źródła ciepła
Gaz ziemny skroplony
Wykonanie projektów klimatyzacji pomieszczeń biurowych.
Wykonanie projektu ogrzewania centralnego.
Wykonanie projektu sieci ciepłowniczej.

Metody oceny:

wykład - oceny pozytywne z 4 prac pisemnych 
ćwiczenia projektowe - pozytywne zaliczenie kolokwiów, pozytywne zaliczenie trzech zadań projektowego: dotyczących: klimatyzacji,  ogrzewania budynków, instalacji ciepłowniczych (z obroną) oraz pracy pisemnej dotyczącej instalacji gazowych
Obecność na zajęciach

Egzamin:

nie

Literatura:

Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa, 1980
Przydrożny S., Ferencowicz J., Klimatyzacja, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1989
Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynik. Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Krygier K., Sieci ciepłownicze – materiały pomocnicze do ćwiczeń
A. Osiadacz, M. Chaczykowski „Stacje gazowe. Teoria, projektowanie, eksploatacja”, Fluid Systems, Warszawa, 2010.
A. Barczyński red. „Sieci gazowe polietylenowe – Projektowanie, budowa, użytkowanie”, SITPNIG Poznań, 2006.
Osiadacz A.: Statyczna symulacja sieci gazowych, Fluid Systems, Warszawa 2001.
PN-EN 1594:2014 Infrastruktura gazowa. Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 1.6 MPa. Wymagania funkcjonalne, Warszawa 2014
Aktualne akty prawne
czasopisma branżowe

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Posiada szczegółową wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przeływów w sieciach i instalacjach COWiG. 
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania instalacji COWiG.
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów inżynierskiego oprogramowania przy doborze urządzeń w sieciach i instalacjach COWiG.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12, IS_W13, IS_W15, IS_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W11, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W11, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Potrafi opracowac i zaprezentowac w odpowiedniej formie projekt instalacji COWiG i sieci ciepłowniczej.
Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje COWiG i ciepłownicze.
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U05, IS_U08, IS_U13, IS_U15, IS_U21

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U06, T1A_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciaglego doksztalcania sie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Ma swiadomosc wagi pozatechnicznych aspektów i skutków dzialalnosci inzynierskiej, w tym jej wplywu na środowisko, i zwiazanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01, IS_K02, IS_K03, IS_K04, IS_K05, IS_K06

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K02, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K06, T1A_K07