Nazwa przedmiotu:

Odwodnienia i nawodnienia

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Zbigniew Chaciński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISISW-ISP-6306

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy geologii i geotechniki 
Hydrologia

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z systemami odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych. Osiągnięcie przez studentów umiejętności doboru i projektowania kompleksowego systemu odwodnienia i nawodnienia dla różnych potrzeb.

Treści kształcenia:

1. Zakres działań odwodnieniowych i nawodnieniowych. 
2. Charakterystyka zjawisk towarzyszących filtracji wody w gruncie, zjawiska towarzyszące i skutki. 
3. Przyczyny podtopień terenów zurbanizowanych (naturalne i sztuczne) i sposób ich usuwania. 
4. Przyczyny występowania niedostatków wody w gruncie i sposoby ich usuwania. 
5. Powierzchniowe i podziemne sposoby odwodnień i nawodnień. 
6. Rodzaje drenaży: lokalizacja, zasady konstrukcji, obliczenia hydrauliczne, spadki, średnice, dobór materiałów, zasady doboru obsypki. 
7. Wyposażenie sieci drenażu poziomego. 
8. Odprowadzenie ujętych wód: wybór odbiornika, odprowadzenie grawitacyjne, odprowadzenie ciśnieniowe (obliczenia hydrauliczne, dobór pomp). 
9. Odwodnienie wykopów budowlanych. 
10. Odwodnienie gruntów trudnoprzepuszczalnych. 
11. Odwodnienie powierzchni utwardzonych. 
12. Zapotrzebowanie na wodę do nawodnień. Rozwiązania techniczne nawodnień. 
13. Ujęcia wód do nawodnień. 
14. Wymagania formalno-prawne odnoszące się do odwodnień i nawodnień oraz ich wpływ na środowisko.

Metody oceny:

Ocena końcowa = 0,5 OW + 0,25 OCA + 0,25 OCP

Egzamin:

nie

Literatura:

1. J. Sokołowski, A. Żbikowski: Odwodnienia budowlane i osiedlowe
2. R. Edel: Odwodnienie dróg
3. S. Datka: Odwodnienie dróg i ulic
4. E. Mielcarzewicz: Melioracje miejskie i przemysłowe

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada wiedzę na temat doboru systemów odwadniających i nawadniających

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu, ćwiczeń projektowych i audytoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt W02:

Posiada wiedzę na temat materiałów i urządzeń stosowanych w systemach
odwadniająco-nawadniających

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu, ćwiczeń projektowych i audytoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Posiada umiejętność opracowania projektu odwodnień i nawodnień na terenach zurbanizowanych Posiada umiejętność eksploatacji systemów odwadniająco-nawadniających

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu, ćwiczeń projektowych i audytoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16

Efekt U02:

Posiada umiejętność eksploatacji systemów odwadniająco-nawadniających

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu, ćwiczeń projektowych i audytoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie i ma świadomość ważności aspektów działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko naturalne

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu, ćwiczeń projektowych i audytoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01

Efekt K02:

Posiada umiejętność pracy indywidualnej i odpowiedzialności za wykonywane zadania

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu, ćwiczeń projektowych i audytoryjnych

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02