Nazwa przedmiotu:

Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych

Koordynator przedmiotu:

Dr hab. inż. Jolanta Podedworna

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Ochrona Środowiska

Grupa przedmiotów:

Podstawowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technologia oczyszczania ścieków – studia inżynierskie

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką osadów ściekowych: obowiązujące przepisy w tym zakresie, procesy i urządzenia do przeróbki osadów, utylizacja agrotechniczna i przemysłowa

Treści kształcenia:

Problem osadów ściekowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych 
Źródła, rodzaje i ilości osadów ściekowych. Charakterystyka osadów ściekowych
Kondycjonowanie osadów. Zagęszczanie grawitacyjne, flotacyjne i mechaniczne. Dezintegracja osadów.
Pojęcie stabilizacji osadów. Stabilizacja tlenowa i beztlenowa
Kompostowanie osadów. Stabilizacja chemiczna wapnem. Higienizacja
Odwadnianie osadów w warunkach naturalnych. Odwadnianie mechaniczne w wirówkach, na prasach filtracyjnych, workownicach. 
Suszenie osadów w warunkach naturalnych. Suszenie słoneczne. Suszenie mechaniczne (termiczne).
 Termiczne metody dezintegracji. Cechy paliwowe osadów. Procesy jednostkowe. Piroliza. Quasi-piroliza. Zgazowanie. Spalanie całkowite i współspalanie. Urządzenia do spalania. Metody ograniczenia emisji. Technologia Glass-Pack.
Technologia plazmowa. Mokre utlenianie
Agrotechniczna utylizacja osadów
Stabilizacja tlenowa osadów. Ocena stopnia stabilizacji osadu w kolejnych etapach przebiegu procesu
Stabilizacja beztlenowa osadów. Ocena stopnia przefermentowania osadu w kolejnych etapach przebiegu procesu
Ocena własności osadów w aspekcie ich wykorzystania rolniczego.

Metody oceny:

0,6 W+0,4 L

Egzamin:

Literatura:

J.Bień – Osady ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002
J.Podedworna, K.Umiejewska- Laboratorium z technologii osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
Z.Heidrich ,A.Witkowski– Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2005
Imhoff K.,Imhoff K.R – Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik Oficyna Wydawnicza Projprzem –EKO, Bydgoszcz 1996

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe