Nazwa przedmiotu:

Instalacje i urządzenia gazownicze

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jerzy Sewerynik - Wykłady, dr inż, Anna Kowalczyk - ćwiczenia projektowe, dr inż. Adrian Trząski - ćwiczenia projektowe

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-4304

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2016/2017

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 godzin,
ćwiczenia projektowe - 15 godzin,
przygotowanie do kolokwium - 15 godzin,
przygotowanie i obrona projektu - 25 godzin,
przygotowanie do zaliczenia wykładów - 15 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, termodynamika techniczna, rysunek techniczny i budowlany

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność wykonywania projektów instalacji gazowych niskiego ciśnienia oraz przyłączy niskiego i średniego ciśnienia. Zapoznanie się z normami i przepisami dotyczącymi projektowania oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji gazowych.

Treści kształcenia:

WYKŁADY: Podstawowe jednostki miar, definicje i prawa gazowe stosowane w gazownictwie. Gazy i paliwa gazowe. Właściwości fizyczne i chemiczne. Spalanie i wybuchowość gazów palnych. Obliczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych, liczby Wobbego, dolnej i górnej granicy wybuchowości. Gazociągi. Klasyfikacja gazociągów ze względu na ciśnienia i pełnione funkcje. Przewody stosowane w sieciach gazowych i instalacjach. Przewody stalowe, miedziane i z tworzyw sztucznych (polietylenu). Przyłącza gazowe niskiego i średniego ciśnienia. Elementy wyposażenia gazociągów. Zawory, sączki węchowe. Rury ochronne. Reduktory ciśnienia. Budowa i zasada działania. Dobór reduktora. Gazomierze. Klasyfikacja. Zasady doboru i eksploatacji. Urządzenia stosowane w instalacjach gazowych. Klasyfikacja ze względu na sposób poboru powietrza i odprowadzania spalin. Zasady projektowania instalacji gazowych i wykonywania projektów budowlanych. Projektowanie kotłowni gazowych. Omówienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie instalacji gazowych. Aktualne przepisy i zarządzenia umożliwiające prawidłową eksploatację instalacji gazowych. Tok postępowania przy projektowaniu przyłącza gazowego i instalacji gazowej oraz ich uzgadnianiu. Właściwości fizyczno-chemiczne gazów płynnych. Zastosowanie gazu płynnego - propanu do celów technicznych. 
ĆWICZENIA PROJEKTOWE: Omówienie podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w gazownictwie. Obliczenie wartości gęstości, ciepła spalania i wartości opałowej dla kilku rodzajów paliw gazowych. Przeliczenie parametrów gazów z warunków umownych na rzeczywiste. Obliczenie Liczby Wobbego oraz dolnej i górnej granicy wybuchowości. Teoria spalania gazów: prawo Gay-Lusacca, Hessa, zapotrzebowanie tlenu i powietrza, obliczenia ilości spalin. Bilans zapotrzebowania gazu. Projekt instalacji gazowej niskiego ciśnienia w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym. Projekt przyłącza niskiego i średniego ciśnienia dla instalacji w domu wielorodzinnym.

Metody oceny:

WYKŁADY: Zaliczenie wykładów (sprawdzian - test).
ĆWICZENIA PROJEKTOWE: Zaliczenie kolokwium i obrona projektu.
OCENA ZINTEGROWANA: 0,6 W + 0,4 P

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. K. Bąkowski, "Sieci i instalacje gazowe", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,2007 
3. K. Bąkowski, "Gazyfikacja", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,1996 
4. K. Bąkowski, J. Bartuś, R. Zajda, "Projektowanie instalacji gazowych", Arkady, 1975

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada wiedzę na temat spalania paliw gazowych, efektów energetycznych.

Weryfikacja:

kolokwium, zaliczenie pisemne wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W09

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt W02:

Posiada wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów w instalacjach gazowych - wykorzystana wiedza w projekcie instalacji gazowej.

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W03:

Posiada wiedzę z zakresu projektowania i budowy instalacji gazowych.

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu instalacji gazowej.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt W04:

Posiada podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach zmian w projektowaniu instalacji gazowych wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne wykładu, kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_W15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W05, T1A_W11

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi opisać przebieg procesów spalania gazów z wykorzystaniem praw termodynamiki w zastosowaniu do procesów występujących w ciepłownictwie lub w ogrzewnictwie.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09

Efekt U02:

Potrafi obliczyć emisję zanieczyszczeń - ilość spalin powstałą w trakcie spalania paliw gazowych.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U10

Efekt U03:

Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt instalacji gazowej.

Weryfikacja:

Samodzielne wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14

Efekt U04:

Potrafi zastosować procesy fizyczne w projektowaniu instalacji gazowych - przy obliczeniu odzysku ciśnienia, strat ciśnienia na oporach liniowych i miejscowych itp..

Weryfikacja:

samodzielne wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10

Efekt U05:

Potrafi projektować elementy instalacji gazowej.

Weryfikacja:

Samodzielne wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09

Efekt U06:

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie materiały na wykonanie instalacji gazowej oraz dobrać typowe urządzenia stosowane w instalacjach gazowych.

Weryfikacja:

Samodzielne wykonanie projektu, zaliczenie wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U11

Efekt U07:

Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w opisie zjawisk zachodzących w procesach typowych dla gazownictwa.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_U21

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U06, T1A_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie konsultacji

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01

Efekt K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej - ekonomiczne rozliczenia kosztów eksploatacyjnych w ogrzewnictwie i ciepłownictwie (przy źródłach zasilanych gazem), ekologiczne aspekty wykorzystania gazu w celach grzewczych i komunalnych.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02

Efekt K03:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny z uwagi na wybuchowy charakter nośnika energii (gazu).

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe: IS_K03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03