Nazwa przedmiotu:

Instalacje sanitarne

Koordynator przedmiotu:

dr inż./ Maria Mikołajczyk/ starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IN1A_25

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

7

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie z literaturą - 25, przygotowanie do kolokwium - 10, przygotowanie do egzaminu 10; razem - 75; Ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 3, zapoznanie z literaturą - 7, przygotowanie do kolokwium - 5; razem - 25; Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20, przygotowanie do zajęć - 10, zapoznanie z literaturą - 25, wykonanie projektu - 20, razem - 75; Razem - 175

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład - 30 h; Ćwiczenia audytoryjne - 10 h, Projekt - 20 h; Razem - 60 h = 2,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20 h, przygotowanie do zajęć - 10 h, zapoznanie z literaturą - 25 h, wykonanie projektu - 20 h, Razem - 75 h = 3 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 150h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 300h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, Technologia wody i ścieków

Limit liczby studentów:

wykład min. 15 studentów; ćwiczenia 15-30 studentów. projekt 10-15

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową, rozwiązaniami technicznymi i funkcjonowaniem instalacji sanitarnych w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Celem utylitarnym jest zapoznanie z podstawami projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i instalacji kanalizacyjnej w budynkach.

Treści kształcenia:

W1 - Wewnętrzne instalacje wodociągowe - pojęcia podstawowe. 
W2 - Normy zapotrzebowania wody.
W3 - Części składowe instalacji wodociągowych.
W4 - Układy instalacji wodociągowych.
W5 - Wymagane ciśnienia, obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych.
W6 - Przyłącza wodociągowe i wodomierze.
W7 - Zasada działania i zastosowanie urządzenia hydroforowego.
W8 - Instalacje przeciwpożarowe.
W9 - Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne, układy i części składowe.
W10 - Obliczenia hydrauliczne instalacji kanalizacyjnej.
W11 - Lokalne urządzenia do oczyszczania ścieków.
W12 - Ciepła woda użytkowa - normy zapotrzebowania na wodę.
W14 - Zasady wymiarowania instalacji ciepłej wody użytkowej.
W15 - Urządzenia do przygotowania c.w.u., rodzaje i zasady doboru.
W16 - Układy instalacji i obliczenia hydrauliczne.
W17 - Instalacja cyrkulacyjna - grawitacyjna i wymuszona.
W18 - Zasobniki ciepłej wody użytkowej.
W19 - Materiały (rury i kształtki) stosowane w instalacjach sanitarnych wewnętrznych.
W20 - Nowe materiały, rozwiązania i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych.
C1 - Ustalanie zapotrzebowania na wodę.
C2 - Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej i ciepłej
C3 - Dobór wodomierza, hydroforu i podgrzewacza.
C4 - Obliczenia hydrauliczne przykanalika - ćwiczenia rachunkowe.
C5 - Dobór elementów instalacji wod.-kan. i c.w.u. wchodzących w skład projektu.
P1 - Projekt instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją pompową dla budynku  jedno- i wielorodzinnego.

Metody oceny:

1.	Obecność na ćwiczeniach projektowych i ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego. 
2.	Egzamin z zakresu wykładów, kolokwium zaliczenieniowe ćwiczeń audytoryjnych oraz wykonanie i obrona projektów.
3.	Warunki zaliczenia egzaminu i zaliczenia ćwiczeń  audytoryjnych są następujące:
60%  – ocena dostateczna,
80%  – ocena dobra,
100%  - ocena bardzo dobra. 
Warunkiem zaliczenia projektów jest wykonanie i obrona ustna projektów do ostatniego dnia zajęć w semestrze. Ocena z projektów uzależniona jest od poprawności wykonania wyznaczonego zakresu ćwiczenia projektowego.  Ocena końcowa jest ustalana jako średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen.
4.	Oceny uzyskane w trakcie zaliczenia ogłaszane są w formie ustnej, niezwłocznie po sprawdzeniu prac przez prowadzącego zajęcia, nie później niż w ciągu 14 dni.  
5.	W przypadku niezaliczenia egzaminu lub ćwiczeń projektowych w trzech ustalonych terminach, istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia.
6.	W przypadku niezdania egzaminu lub niezaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, powtórny egzamin lub zaliczenie może odbyć się dopiero po zaliczeniu projektów. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje konieczność powtórnego uczęszczania na zajęcia.
7.	Podczas egzaminu i kolokwium nie wolno korzystać z materiałów źródłowych oraz telefonów.
8.	Stwierdzenie przez prowadzącego zaliczenie, niesamodzielnej pracy skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej w danym terminie zaliczenia, wykrycie niesamodzielnego wykonania projektu skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy w danym semestrze. 
9.	Brak zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć. 
10.	 Student ma prawo do zapoznania się ze swoimi pracami zaliczeniowymi po ogłoszeniu wyników zaliczenia.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997.
2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999.
3. Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z.: Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa, 1985
4. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2005.
5. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2004.
6. Żuchowicki W.: Zaopatrzenie w wodę., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.
7. Żuchowicki W.: Instalacje wodociągowe., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.
8. Żuchowicki W.: Odprowadzenie ścieków., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W04_03:

Ma szczegółową wiedzę pozwalającą zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną oraz instalację wody ciepłej według zadanych założeń projektowych.

Weryfikacja:

Egzamin (W1-W19). Kolokwium (C1-C5). Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W04_03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt W05_01:

Ma podstawową wiedzę o nowych rozwiązaniach technicznych, technologiach i materiałach stosowanych w instalacjach sanitarnych

Weryfikacja:

Egzamin (W20). Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt W12_01:

Zna typowe technologie stosowane w wykonawstwie instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Dyskusja w ramach wykładu.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W12_01

Powiązane efekty obszarowe: InzA_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Dyskusja w ramach wykładu. Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01

Efekt U03_01:

Potrafi stworzyć opis wykonanego projektu w języku specjalistycznym i niespecjalistycznym.

Weryfikacja:

Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03

Efekt U07_01:

Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie (pakiet Microsoft Oficce oraz AutoCAD) do opracowania i prezentacji wykonanego ćwiczenia projektowego instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07

Efekt U14_01:

Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego z zakresu instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Dyskusja w ramach wykładu. Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U14_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14

Efekt U16_01:

Potrafi zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną oraz instalację ciepłej wody użytkowej według zadanych założeń projektowych.

Weryfikacja:

Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U16_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Dyskusja w ramach wykładu. Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01

Efekt K03_01:

Potrafi pracować indywidulanie i w zespole podczas wykonywania projektów w zakresie instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Praca projektowa, obserwacja podczas pracy. Dyskusja w ramach wykładu.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03