Nazwa przedmiotu:

Systemy i urządzenia klimatyzacyjne

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS623

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych : 33 godz., w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 3 godz.
2) Praca własna studenta - 45 godz, w tym:
a) przygotowanie się do kolokwiów - 10 godz.,
b) bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń i wykładów, studia literaturowe - 20 godz.,
c) kończenie rozpoczętych w trakcie ćwiczeń rozwiązań zadanych problemów - 10 godz.
Razem: 78 godz. - 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1, 5 puntu ECTS - liczba godzin kontaktowych : 33 godz., w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 3 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

W ramach przedmiotu student powinien zidentyfikować problemy związane z systemami klimatyzacyjnymi przeznaczonymi dla nietypowych obiektów. Na podstawie zaleceń powinien dobrać odpowiednie parametry przygotowywanego powietrza oraz zaproponować różne sposoby realizacji procesów klimatyzacyjnych. W doborze powinien stosować zalecenia norm i prawa dla poszczególnych zagadnień.

Treści kształcenia:

Wykład: Prezentacja wybranych systemów klimatyzacyjnych dla różnych obiektów (pływalnie, sale operacyjne, hale przemysłowe, centra handlowe,archiwa, muzea). Prezentacja systemów i urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu m.in. energetyczny, wydobywczy, papierniczy,przędzalniczy. Określenie parametrów przygotowywanego powietrza; różne sposoby realizacji procesów klimatyzacyjnych; dobór urządzeń do projektowanych systemów.
Ćwiczenia: Obliczenia elementów składowych dla wybranych systemów klimatyzacyjnych i ich dobór na podstawie katalogów producentów.

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
Praca własna: W ramach ćwiczeń tablicowych studenci rozwiązują wybrane problemy, część obliczeń kończą samodzielnie podczas pracy własnej. Zapoznają się dostępnymi na rynku urządzeniami.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jones W.P.: Klimatyzacja, Arkady 2004.
2. Gutkowski K.: Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003.
3. Charkowska A.: Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach służby zdrowia, MASTA 2000.
4. Jaskólski M., Milewicz Z.: Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni, MASTA 2000.
5. ASHRAE Handbook, 1999 HVAC Applications.
Dodatkowa literatura:
- katalogi urządzeń klimatyzacyjnych,
- strony internetowe producentów urządzeń klimatyzacyjnych,
- prasa dot. klimatyzacji: „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS623_W1:

Student zna podział i zakres stosowania różnych systemów klimatyzacyjnych.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W20

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt ML.NS623_W2:

Student ma wiedzę dotyczącą  elementów składowych urządzeń klimatyzacyjnych.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt ML.NS623_W3:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w służbie zdrowia.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W06

Efekt ML.NS623_W4:

Student ma wiedzę dotyczącą systemów klimatyzacji wykorzystywanych w muzeach, archiwach i bibliotekach.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS623_U1:

Student potrafi zaproponować system klimatyzacji dla różnych obiektów i różnych gałęźi przemysłu.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11

Efekt ML.NS623_U2:

Student potrafi określić parametry komfortu dla różnych typów obiektów użyteczności publicznej.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

Efekt ML.NS623_U3:

Student potrafi określić parametry komfortu dla różnych typów obiektów przemysłowych.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U25

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16