Nazwa przedmiotu:

Kotły Energetyczne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wojciech Szwarc

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

ML.NK715

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych: 60, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) udział w ćwiczeniach projektowych - 15 godz.
2) Praca własna studenta - 50 godzin, w tym:
a) przygotowywanie się do ćwiczeń, wykonywanie projektu - 30 godz.,
b) przygotowywanie się do kolokwiów  - 10 godz.
Razem: 100 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,4 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 60, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) udział w ćwiczeniach projektowych - 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,8 punktu ECTS - 45 godz. , w tym:
a) udział w ćwiczeniach projektowych - 15 godz.,
b) przygotowywanie się do ćwiczeń, wykonywanie projektu – 30 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

"Termodynamika", "Wymiana Ciepła", "Teoria Maszyn Cieplnych".

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nauczenie podstawowych zasad budowy i eksploatacji kotłów parowych oraz sposobu oceny wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność procesów cieplnych zachodzących w obiegach wodno-parowym i powietrzno-spalinowym kotła.

Treści kształcenia:

Podstawowe pojęcia i parametry kotłów oraz wymagania UDT. Czynniki robocze: woda i para wodna, wymagania oraz kontrola jakości. Paliwa kotłowe, rodzaje i charakterystyka. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. Klasyfikacja procesów spalania, zapotrzebowanie i współczynnik nadmiaru powietrza. Technologie spalania niskoemisyjnego. Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne.
Obliczenia cieplno-przepływowe obiegów wodno-parowych i powietrzno-spalinowych. Określenie strat, bilans cieplny i sprawność kotła. Bilans soli i wyznaczanie stopnia odsalania w kotle z obiegiem naturalnym.

Metody oceny:

Kolokwia, ocena projektu.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. P. Orłowski, W. Dobrzański, E. Szwarc: Kotły parowe, konstrukcja i obliczenia, WNT.
2. St. Kruczek: Kotły, konstrukcja i obliczenia, wyd. Politechniki Wrocławskiej.
Dodatkowa literatura: materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NK715_W1:

Student posiada wiedzę o konstrukcji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W1:

Student posiada wiedzę o konstrukcji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W1:

Student posiada wiedzę o konstrukcji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W2:

Student posiada wiedzę o zasadach eksploatacji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W2:

Student posiada wiedzę o zasadach eksploatacji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W3:

Student zna podstawowe procesy cieplno-przepływowe zachodzące w kotle parowym.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W3:

Student zna podstawowe procesy cieplno-przepływowe zachodzące w kotle parowym.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W4:

Student zna podstawowe technologie spalania niskoemisyjnego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W4:

Student zna podstawowe technologie spalania niskoemisyjnego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W4:

Student zna podstawowe technologie spalania niskoemisyjnego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W5:

Student zna podstawowe układy regulacji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W5:

Student zna podstawowe układy regulacji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W5:

Student zna podstawowe układy regulacji kotła parowego.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W6:

Student zna podstawowe właściwości materiałów kotłowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_W6:

Student zna podstawowe właściwości materiałów kotłowych.

Weryfikacja:

Test.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NK715_U1:

Student potrafi wyznaczyć podstawowe straty cieplne kotła parowego.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U1:

Student potrafi wyznaczyć podstawowe straty cieplne kotła parowego.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U1:

Student potrafi wyznaczyć podstawowe straty cieplne kotła parowego.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U1:

Student potrafi wyznaczyć podstawowe straty cieplne kotła parowego.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U2:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia bilansowe i wyznaczyć sprawność kotła.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U2:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia bilansowe i wyznaczyć sprawność kotła.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U2:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia bilansowe i wyznaczyć sprawność kotła.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U2:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia bilansowe i wyznaczyć sprawność kotła.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U2:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia bilansowe i wyznaczyć sprawność kotła.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U3:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-przepływowe powierzchni ogrzewalnych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U3:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-przepływowe powierzchni ogrzewalnych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U3:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-przepływowe powierzchni ogrzewalnych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U3:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-przepływowe powierzchni ogrzewalnych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U4:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe elementów ciśnieniowych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U4:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe elementów ciśnieniowych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U4:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe elementów ciśnieniowych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U4:

Student potrafi przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe elementów ciśnieniowych.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U5:

Student potrafi ocenić wpływ parametrów technicznych kotła na podstawowe procesy cieplno-przepływowe.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U5:

Student potrafi ocenić wpływ parametrów technicznych kotła na podstawowe procesy cieplno-przepływowe.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U5:

Student potrafi ocenić wpływ parametrów technicznych kotła na podstawowe procesy cieplno-przepływowe.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U5:

Student potrafi ocenić wpływ parametrów technicznych kotła na podstawowe procesy cieplno-przepływowe.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U6:

Student potrafi dokonać analizy procesów cieplno-przepływowych w kotle, a wyniki zastosować w prostych zagadnieniach inżynierskich.

Weryfikacja:

Ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U6:

Student potrafi dokonać analizy procesów cieplno-przepływowych w kotle, a wyniki zastosować w prostych zagadnieniach inżynierskich.

Weryfikacja:

Ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U6:

Student potrafi dokonać analizy procesów cieplno-przepływowych w kotle, a wyniki zastosować w prostych zagadnieniach inżynierskich.

Weryfikacja:

Ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_U6:

Student potrafi dokonać analizy procesów cieplno-przepływowych w kotle, a wyniki zastosować w prostych zagadnieniach inżynierskich.

Weryfikacja:

Ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U27

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NK715_K1:

Umie pracować indywidualnie i w grupie rozwiązując zadania inżynierskie.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK715_K1:

Umie pracować indywidualnie i w grupie rozwiązując zadania inżynierskie.

Weryfikacja:

Test, ocena projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: