Nazwa przedmiotu:

Systemy Informatyczne w Energetyce

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jerzy Kuta

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

ML.NS733

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

1.	Nabycie przez studentów wiedzy o różnych systemach sterowania, programowaniu DCS, SCADA, HMI.
2.	Nabycie przez studentów wiedzy o protokołach komunikacyjnych, sieciach przewodowych i bezprzewodowych wykorzystaniu różnych mediów transmisyjnych. 
3.	Nabycie przez studentów wiedzy o systemach zarządzania bazami danych Oracle, IBM, Microsoft,  MySQL. 
4.	Nabycie przez studentów wiedzy o systemach do monitorowania jakością energii elektrycznej, systemach wspomagających handel energią, zintegrowanych systemach zarządzania ERP w energetyce.
5.	Nabycie przez studentów umiejętności konfigurowania sieci Ethernet, routerów, serwerów DHCP, nadawania  i ograniczania praw dostępu, monitorowania bezpieczeństwa sieci.
6.	Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia baz danych, wykonywania złożonych analiz danych, stosowania pivot tables, pisania funkcji i makr w MS Excel.

Treści kształcenia:

Wykłady: 
• Systemy sterowania od analogowych do cyfrowych, rozproszone systemy sterowania. 
• Oprogramowanie DCS, SCADA, HMI.
 • Analiza danych pomiarowych, archiwizacja, systemy zarządzania bazami danych bazy i hurtownie danych.
 • Oprogramowanie aplikacyjne.
 • Systemy do monitorowania jakości energii elektrycznej.
 • Systemy wspomagające handel energią.
 • Zintegrowane systemy zarządzania ERP w energetyce – SAP, IFS. 
• BI – Business Intelligence.
 • Symulatory szkoleniowe.
 • Cloud Computing w sektorze energetycznym, wpływ chmury na transformację relacji pomiędzy firmami sektora i ich klientami.
 • Rozwój Smart Metering, Smart Grid.
 • Systemy w spółkach dystrybucyjnych i obrotowych, rozwój procesów obsługi klienta, pomiarów i rozliczeń, CRM, scoring klientów. 
• System Zarządzania Majątkiem Sieciowym, wykorzystanie GPS, RFID.
 • Zastosowanie urządzeń mobilnych.
 • Mobilne rozwiązania dla brygad remontowych i służb awaryjnych.
 • Bezpieczeństwo cyfrowe firm energetycznych.
 Laboratorium: 
• Ćwiczenia z konfiguracji oprogramowania przemysłowego, SCADA, HMI.
 • Stworzenie aplikacji do obsługi posiadanego systemu kontrolno-pomiarowego.
 • Protokoły komunikacyjne, wykorzystanie różnych mediów transmisyjnych.
 • Konfigurowanie sieci Ethernet, serwerów DHCP, praw dostępu.
 • Konfigurowanie serwerów OPC.
 • Ćwiczenia z analizy danych, pivot tables, funkcje i makra w MS Excel.
 • Pokazy działania aplikacji on-line (połączenie z systemami elektrowniami).
 • Stworzenie aplikacji optymalizującej działanie wirtualnej elektrowni.

Metody oceny:

Kolokwia. Aktywność i umiejętność skorzystania z uzyskanej wiedzy przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Egzamin:

Literatura:

Prezentacje wykładowe w postaci slajdów wykonanych w programie PowerPoint, których zawartość umożliwia samodzielne przyswojenie materiału do każdego wykładu, uzupełnione zalecaną literaturą pomocniczą. Pliki pomocnicze umieszczane na serwerze Moodle. Instrukcje do ćwiczeń.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS733_W1:

Student posiada wiedzę o różnych systemach sterowania.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W1:

Student posiada wiedzę o różnych systemach sterowania.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W2:

Student posiada wiedzę o protokoły komunikacyjnych, sieciach przewodowych i bezprzewodowych wykorzystaniu różnych mediów transmisyjnych.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W26

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W3:

Student posiada wiedzę o istniejącym oprogramowaniu DCS, SCADA, HMI.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W3:

Student posiada wiedzę o istniejącym oprogramowaniu DCS, SCADA, HMI.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W4:

Student posiada wiedzę o systemach zarządzania bazami danych Oracle, IBM, Microsoft, o bazach i hurtowniach danych oraz ich wykorzystaniu.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W26

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W5:

Student posiada wiedzę o systemach do monitorowania jakości energii elektrycznej.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W5:

Student posiada wiedzę o systemach do monitorowania jakości energii elektrycznej.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W23

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W6:

Student posiada wiedzę o systemach wspomagających handel energią.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W21

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W7:

Student posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania ERP w energetyce – SAP, IFS.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W26

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W7:

Student posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania ERP w energetyce – SAP, IFS.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_W8:

Student posiada wiedzę o o wykorzystaniu BI – Business Intelligence w energetyce.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W26

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS733_U1:

Student potrafi konfigurować oprogramowanie przemysłowe, SCADA, HMI.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_U1:

Student potrafi konfigurować oprogramowanie przemysłowe, SCADA, HMI.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U26

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_U2:

Student potrafi stworzyć aplikację dla systemu kontrolno-pomiarowego.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_U3:

Student potrafi konfigurować sieć Ethernet, routery serwery DHCP, nadawać i ograniczać prawa dostępu, monitorować bezpieczeństwo sieci.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_U4:

Student potrafi konfigurować serwery OPC.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_U5:

Student potrafi przeprowadzać złożone analizy danych, stosować pivot tables, pisać funkcje i makra w MS Excel.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_U6:

Student potrafi stworzyć aplikację optymalizującą działanie wirtualnej elektrowni.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS733_U6:

Student potrafi stworzyć aplikację optymalizującą działanie wirtualnej elektrowni.

Weryfikacja:

Kolokwium. Ocena pracy studenta przy wykonywaniu ćwiczeń. Ocena wykonania zadanego zadania indywidualnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe: