Nazwa przedmiotu:

Miernictwo dynamiczne

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, dr inż. Mirosław Świetlik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

ML.NK484

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym:
a) 15 godz. - wykłady,
b) 15 godz. - ćwiczenia laboratoryjne,
c) 2 godz. - konsultacje.
2) Praca własna studenta - 20 godz. - wykonanie sprawozdań.
Razem - 50 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych -32, w tym:
a) 15 godz. - wykłady,
b) 15 godz. - ćwiczenia laboratoryjne,
c) 2 godz. - konsultacje.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 punktu ECTS - 35 godz., w tym:
a) 15 godz. - ćwiczenia laboratoryjne,
b) praca własna studenta - 20 godz. - wykonanie sprawozdań.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne (prerekwizyty): • "Elektrotechnika I", "Elektronika I", • "Podstawy Automatyki i Sterowania I", "Podstawy Automatyki i Sterowania II", • "Miernictwo i Techniki Eksperymentu", • "Podstawy Robotyki III".

Limit liczby studentów:

liczebność grupy laborat. 12 os.

Cel przedmiotu:

• Poznanie zasad: pomiarów wielkości zmiennych w czasie, dynamicznych właściwości aparatury pomiarowej oraz problematyki pomiarów w dziedzinie robotyki. 
• Nauczenie sposobu i zasad praktycznego wykonywania pomiarów oraz identyfikacji parametrów dynamicznych wybranych obiektów w warunkach laboratoryjnych.

Treści kształcenia:

Wykład:
Cele pomiarów dynamicznych. Modele dynamiczne przetworników pomiarowych. Ogólny opis przetwarzania w dziedzinie czasu. Błąd dynamiczny. Przenoszenie sygnałów stochastycznych przez przetworniki liniowe. Zasady doboru przetworników i budowy toru pomiarowego. Przetworniki korekcyjne. Typowe zagadnienia pomiarowe robotyki. Przetworniki siły, kąta i przemieszczenia wykorzystywane w robotyce. Przykłady identyfikacji parametrów modeli dynamicznych robotów komercyjnych i własnej konstrukcji. Ocena i diagnostyka osiągów robota (dokładność pozycjonowania, powtarzalność). 
Ćwiczenia laboratoryjne:
Pomiary charakterystyk dynamicznych układu wirnikowego. Pomiar współczynnika restytucji i czasu zderzenia w parze kinematycznej. Identyfikacja parametrów oraz symulacja komputerowa pracy silnika prądu stałego. Zastosowanie analizy harmonicznej do diagnostyki mechanizmów. Pomiary charakterystyk ultradźwiękowych czujników odległości zabudowanych na robocie mobilnym.

Metody oceny:

Obserwacja pracy w trakcie wykonywania ćwiczenia, pytania kontrolne. Test sprawdzający.

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura: 
1. Hagel R., Miernictwo dynamiczne. Warszawa, WNT 1975.
2. Jędrzejewski K., Laboratorium podstaw miernictwa, 2001.
3. Sydenham P.,Handbook of measuring system design, 2005.
4. Szumielewicz, Pomiary elektroniczne w technice,1982.

Witryna www przedmiotu:

http://tmr.meil.pw.edu.pl/web/Dydaktyka/Prowadzone-przedmioty/Miernictwo-dynamiczne

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NK484_W1:

Ma podstawową wiedzę na temat celów i zasad pomiarów wielkości zmiennych w czasie.

Weryfikacja:

Test sprawdzający.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_W2:

Zna zasady oszacowania pulsacji granicznej sygnału.

Weryfikacja:

Test sprawdzający.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_W3:

Zna podstawowe modele matematyczne rzeczywistych przetworników pomiarowych oraz miary ich jakości.

Weryfikacja:

Test sprawdzający.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_W4:

Zna zasady doboru przetworników i korekcji ich właściwości dynamicznych.

Weryfikacja:

Test sprawdzający.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_W5:

Ma podstawową wiedzę na temat pomiarów charakterystyk dynamicznych przetworników.

Weryfikacja:

Test sprawdzający.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_W6:

Zna typowe przetworniki stosowane w robotyce.

Weryfikacja:

Test sprawdzający.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_W7:

Ma podstawową wiedzę na temat zastosowań graficznego języka programowania LabView w tworzeniu aplikacji związanych z akwizycją danych i pomiarami.

Weryfikacja:

Test sprawdzający.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NK484_U1:

Student potrafi oszacować pulsację graniczną sygnału.

Weryfikacja:

Przebieg pracy podczas ćwiczenia w laboratorium, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U1:

Student potrafi oszacować pulsację graniczną sygnału.

Weryfikacja:

Przebieg pracy podczas ćwiczenia w laboratorium, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U2:

Student potrafi dobrać przetwornik i ustawić korekcję jego wielkości dynamicznych.

Weryfikacja:

Ocena pracy podczas wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U2:

Student potrafi dobrać przetwornik i ustawić korekcję jego wielkości dynamicznych.

Weryfikacja:

Ocena pracy podczas wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U3:

Student potrafi przeprowadzić pomiar współczynnika restytucji i czasu zderzenia w parze kinematycznej.

Weryfikacja:

Obserwacja pracy w trakcie wykonywania ćwiczenia, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U3:

Student potrafi przeprowadzić pomiar współczynnika restytucji i czasu zderzenia w parze kinematycznej.

Weryfikacja:

Obserwacja pracy w trakcie wykonywania ćwiczenia, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U4:

Student potrafi  zastosować metodę analizy harmonicznej do diagnostyki mechanizmów.

Weryfikacja:

Obserwacja pracy w trakcie wykonywania ćwiczenia, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U5:

Student potrafi przeprowadzić pomiar  charakterystyk ultradźwiękowych czujników odległości zabudowanych na robocie mobilnym.

Weryfikacja:

Obserwacja pracy w trakcie wykonywania ćwiczenia, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U5:

Student potrafi przeprowadzić pomiar  charakterystyk ultradźwiękowych czujników odległości zabudowanych na robocie mobilnym.

Weryfikacja:

Obserwacja pracy w trakcie wykonywania ćwiczenia, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NK484_U5:

Student potrafi przeprowadzić pomiar  charakterystyk ultradźwiękowych czujników odległości zabudowanych na robocie mobilnym.

Weryfikacja:

Obserwacja pracy w trakcie wykonywania ćwiczenia, pytania kontrolne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: