Nazwa przedmiotu:

Laboratorium chłodnictwa 2

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Andrzej Grzebielec

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

ML.NS523

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych: 32 godz., w tym:
a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz.,
b) konsultacje – 2 godz.
2) Praca własna studenta – 21 godz., w tym:
a) przygotowanie się do kartkówek (wejściówek) – 7 godz.,
b) opracowanie sprawozdań – 14 godz.
RAZEM – 53 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 32 godz., w tym:
a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz.,
b) konsultacje – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS – 51 godz., w tym: 
a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz.,
b) przygotowanie się do kartkówek (wejściówek) – 7 godz.,
c) opracowanie sprawozdań – 14 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

100

Cel przedmiotu:

Po zaliczeniu przedmiotu studenci posiadają praktyczną wiedzę w zakresie budowy i działania urządzeń chłodniczych sprężarkowych, sorpcyjnych jak i termoakustycznych. Studenci nabywają także praktyczne umiejętności montażu oraz instalacji urządzeń chłodniczych.

Treści kształcenia:

Studenci odbywają ćwiczenia laboratoryjne, które przybliżają następujące zagadnienia:
• Wpływ warunków otoczenia na sprawność urządzenia chłodniczego;
• Wpływ powierzchni wymiany ciepła na sprawność urządzenia;
• Budowę i zasadę działania termoakustycznego urządzenia chłodniczego;
• Budowę i zasadę działania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego;
• Metody obróbki miedzi: cięcie, gięcie, kielichowanie, lutowanie twarde;
• Metody obsługi urządzeń chłodniczych;
• Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego.
W ramach laboratorium studenci także biorą czynny udział w projektowaniu i budowie własnego stanowiska laboratoryjnego.

Metody oceny:

Na każdych zajęciach przeprowadzane są wejściówki. Oprócz tego z każdych zajęć należy oddać sprawozdanie. W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich wejściówek i sprawozdań.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych dostarczane przez prowadzącego zajęcia. Znajdują się one także na stronie internetowej przedmiotu: http://itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Chlodnictwa-i-Energetyki-Budynku2/Dydaktyka/Laboratorium-Chlodnictwa-II

Witryna www przedmiotu:

http://itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Chlodnictwa-i-Energetyki-Budynku2/Dydaktyka/Laboratorium-Chlodnictwa-II

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS523_W1:

Student zna nowe technologie chłodnicze.

Weryfikacja:

Kartkówki, ocena sprawozdań z laboratorium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS523_W1:

Student zna nowe technologie chłodnicze.

Weryfikacja:

Kartkówki, ocena sprawozdań z laboratorium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS523_W1:

Student zna nowe technologie chłodnicze.

Weryfikacja:

Kartkówki, ocena sprawozdań z laboratorium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS523_U1:

Student potrafi samodzielnie zbudować urządzenie chłodnicze

Weryfikacja:

Ocena zadania wykonanego przez studenta - sprawdzenie z poprawności działania urządzenia.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS523_U1:

Student potrafi samodzielnie zbudować urządzenie chłodnicze

Weryfikacja:

Ocena zadania wykonanego przez studenta - sprawdzenie z poprawności działania urządzenia.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: