Nazwa przedmiotu:

Charakterystyka energetyczna budynku i audyting

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

ML.NS717

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) wykład  - 15 godz.,
b) ćwiczenia projektowe – 15 godz.,
c) konsultacje – 3 godz.
2) Praca własna studenta -  40
a) bieżące przygotowanie się studenta do zajęć – 15 godz.,
b) przygotowanie się do kolokwium – 10 godz.,
c) praca nad projektem – 15 godz.
Razem – 72 godz. – 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) wykład  - 15 godz.,
b) ćwiczenia projektowe – 15 godz.,
c) konsultacje – 3 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,2 punktu ECTS – 30 godz., w tym:
a) praca nad projektem – 15 godz.,
b) ćwiczenia projektowe – 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka. Budownictwo (podstawowa znajomość zagadnień). Ogrzewnictwo (podstawowa znajomość zagadnień). Wentylacja i klimatyzacja (podstawowa znajomość zagadnień).

Limit liczby studentów:

Wykłady - 150; Ćwiczenia - 30

Cel przedmiotu:

1)	Zapoznanie studentów z aktami prawnymi dotyczącymi określania charakterystyki energetycznej budynków.
2)	Zapoznanie studentów z obowiązującą metodą wyznaczania zapotrzebowania na energię użyteczną do ogrzewania.
3)	Zapoznanie studentów z obowiązującą metodą wyznaczania zapotrzebowania na energię użyteczną do przygotowania c.w.u.
4)	Zapoznanie studentów z obowiązującą metodą wyznaczania zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania.
5)	Zapoznanie studentów z obowiązującą metodą wyznaczania zapotrzebowania na energię końcową do przygotowania c.w.u.
6)	Zapoznanie studentów z obowiązującą metodą wyznaczania zapotrzebowania na energię pierwotną.
7)	Zapoznanie studentów z metodami oceny energetycznej budynków.

Treści kształcenia:

1)	Obliczanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, obliczenia energii końcowej i pierwotnej.
2)	Obliczenie zapotrzebowania ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, obliczenia energii końcowej i pierwotnej.
3)	Obliczanie zapotrzebowania na chłód, obliczenia energii końcowej i pierwotnej.
4)	Obliczenie zapotrzebowania na energię do oświetlenia.
5)	Wyznaczanie wskaźników oceny energetycznej.
6)	Określanie zaleceń poprawy oceny energetycznej.

Metody oceny:

Ocena pozytywna z kolokwiów zaliczeniowych oraz obrona projektu.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240.
2. Sabiniak Henryk, Gawin Dariusz: Świadectwa charakterystyki energetycznej. Praktyczny poradnik,  Wydawnictwo ArCADiasoft Chudzik sp.j., Łódź 2010.
3. Koczyk Halina: Ogrzewnictwo praktyczne, SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005, ISBN 83-918142-8-9.
4. Materiały zamieszczone na stronie internetowej dostępnej dla studentów zarejestrowanych na przedmiot.

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl/ (dostęp chroniony)

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS717_W01:

Zna sposoby określania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, energii końcowej i pierwotnej.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W01:

Zna sposoby określania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, energii końcowej i pierwotnej.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W01:

Zna sposoby określania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, energii końcowej i pierwotnej.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W02:

Zna sposoby wyznaczania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energii końcowej i pierwotnej.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W02:

Zna sposoby wyznaczania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energii końcowej i pierwotnej.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W02:

Zna sposoby wyznaczania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energii końcowej i pierwotnej.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W03:

Zna zasady wyznaczania zapotrzebowania na chłód, obliczenia energii końcowej i pierwotnej .

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W03:

Zna zasady wyznaczania zapotrzebowania na chłód, obliczenia energii końcowej i pierwotnej .

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W03:

Zna zasady wyznaczania zapotrzebowania na chłód, obliczenia energii końcowej i pierwotnej .

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W04:

Zna zasady wyznaczania zapotrzebowania na energię do oświetlenia.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W05:

Zna wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W05:

Zna wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W05:

Zna wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W05:

Zna wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W05:

Zna wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W06:

Zna możliwości poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W06:

Zna możliwości poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W06:

Zna możliwości poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W06:

Zna możliwości poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_W06:

Zna możliwości poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS717_06:

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_06:

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_06:

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_06:

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_06:

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_06:

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_06:

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U23

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U01:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U01:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U01:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U01:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U02:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U02:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U02:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U02:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U03:

Potrafi określić zapotrzebowanie na chłód, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U03:

Potrafi określić zapotrzebowanie na chłód, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U03:

Potrafi określić zapotrzebowanie na chłód, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U03:

Potrafi określić zapotrzebowanie na chłód, energię końcową i pierwotną.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U04:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na energię do oświetlenia.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U04:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na energię do oświetlenia.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U04:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na energię do oświetlenia.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U04:

Potrafi wyznaczyć zapotrzebowanie na energię do oświetlenia.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U05:

Potrafi wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U05:

Potrafi wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U05:

Potrafi wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U05:

Potrafi wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_U05:

Potrafi wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki oceny energetycznej budynków i procesów technologicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NS717_K01:

Rozumie znaczenie prawidłowego projektowania i prawidłowej eksploatacji obiektów technicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_K01:

Rozumie znaczenie prawidłowego projektowania i prawidłowej eksploatacji obiektów technicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_K02:

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_K02:

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS717_K02:

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Weryfikacja:

Kolokwium, projekt.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: