Nazwa przedmiotu:

Systemy ciepłownicze

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jarosław Olszak

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-MZP-3304

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

16 wykłady
8 ćwiczenia audytoryjne
50 praca własna (uporządkowanie i pogłębienie w wiedzy z zakresu wykładów, wykonanie obliczeń i ich opracowanie)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 16h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 8h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Procesy wymiany ciepła, Planowanie przestrzenne, Ciepłownictwo

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy dotyczącej urządzeń, instalacji i obiektów służących wytwarzaniu i rozprowadzaniu ciepła na potrzeby budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, przemysłu.
Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie obliczania i doboru urządzeń wytwarzających i przekazujących ciepło.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Systemy ciepłownicze - przeznaczenie i charakterystyka
Odbiorcy ciepła - węzły ciepłownicze, eksploatacja instalacji grzewczych.
Sieci ciepłownicze - współpraca ze źródłami ciepła.
Źródła ciepła - dobór urządzeń, eksploatacja, emisja zanieczyszczeń.
Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych.
Program ćwiczeń audytoryjnych
Bloki tematyczne (treści):
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło w budynku metodą zużyciową (na podstawie zużycia ciepła w budynku podłączonego do sieci ciepłowniczej)
Sygnatura energetyczna budynku
Uporządkowany wykres mocy grzewczej
Zużycie energii pierwotnej, emisja zanieczyszczeń - ciepło sieciowe, gaz ziemny
Taryfy ciepłownicze i gazowe

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Rozwiązanie zadań obliczeniowych, prezentacja wyników obliczeń

Egzamin:

nie

Literatura:

Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. OWPW, Warszawa 2011
Mizielińska K., Olszak J.: Parowe źródła ciepła. WNT, Warszawa 2009

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zdobycie wiedzy związanej z urządzeniami, instalacjami i obiektami służącymi do wytwarzania i rozprowadzaniu ciepła na potrzeby budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, przemysłu.

Weryfikacja:

Warunki zaliczenia wykładu:
Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:
Rozwiązanie zadań obliczeniowych, prezentacja wyników obliczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W20, IS_W15, IS_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie obliczania mocy źródeł ciepła, doboru urządzeń wytwarzających i przekazujących ciepło.

Weryfikacja:

Warunki zaliczenia wykładu: Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych: Rozwiązanie zadań obliczeniowych, prezentacja wyników obliczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U22, IS_U12, IS_U09, IS_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie wagę sprawnego funkcjonowania systemów ciepłowniczych w obszarach zurbanizowanych

Weryfikacja:

Warunki zaliczenia wykładu: Dyskusja w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych: Rozwiązanie zadań obliczeniowych, prezentacja wyników obliczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka :

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka :

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka :

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka :

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: