Nazwa przedmiotu:

Fizyka budowli II

Koordynator przedmiotu:

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka dr inż., Artur Miszczuk dr inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

FIBU2KBI

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 50 godz. = 2 ECTS: 15 godz. wykładów + 15 godz. ćwiczeń projektowych + 20 godz. praca własna.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 30 godz. =1 ECTS: 15 godz. wykładów + 15 godz. ćwiczeń projektowych.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 25 godz = 1 ECTS: 15 godz. ćwiczeń projektowych + 10 godz. praca własna studenta.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne, Materiały Budowlane, Kosztorysowanie i Fizyka Budowli (sem.5).

Limit liczby studentów:

Bez limitu.

Cel przedmiotu:

Student nabywa umiejętności oceny parametrów energetycznych budynków, poznaje sposoby i metody poprawy ich charakterystyki energetycznej oraz wykonywania audytu energetycznego i projektu termomodernizacji małego budynku mieszkalnego. Poznaje treść podstawowych aktów prawnych dotyczących oszczędności energii w budownictwie. Nabyta wiedza jest podstawą do wykonania pracy dyplomowej.

Treści kształcenia:

1. Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Gospodarka niskoemisyjna w budownictwie.
2. Diagnozowanie energochłonności budynków istniejących(termowizja, audyty energetyczne).
3. Termomodernizacja budynków istniejących (stan prawny, projektowanie, źródła) Zagadnienia głębokiej termomodernizacji.
4. Zasady projektowania i wykonywania przegród (ściany, stropy, stropodachy). 
5. Alternatywne źródła energii wykorzystywane w budynkach oraz ich wpływ na i instalacje wewnętrzne.
6. Metody ocieplania budynków (ścian, stropów, dachów). 
7. Budownictwo energooszczędne (niskoenergetyczne i pasywne). 
8. Izolacje transparentne i próżniowe. 
9. Rekuperacja ciepła w systemach wentylacji. 
10. Wpływ budynków na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne (metody oceny).

Metody oceny:

Podczas trwania semestru studenci przygotowują prezentację wybranego tematu. Ocenę z ćwiczeń otrzymują studenci na podstawie oceny przygotowanego indywidualnie materiału i aktywności na zajęciach. Wykłady kończą się kolokwium. Końcową ocenę z przedmiotu otrzymują studenci na podstawie oceny z kolokwium i oceny z ćwiczeń.

Egzamin:

tak

Literatura:

Skrypty, publikacje:
[1] „Budownictwo ogólne tom2” Praca zbiorowa – Arkady 2005; 
[2] „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku” 2005 L. Laskowski; 
[3] „Ochrona cech energetycznych budynków Poradnik” M. Robakiewicz 2005;  
[4] ”Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary” P. Furmański, T.S. Wiśniewski, J. Banaszek – ITC PW 2006; 
[5] Dyrektywa Europejska EPD 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 
Normy, ustawy:;
[6] PN-EN ISO 6946:1999;  
[7] PN-B-02025; 
[8] PN-EN ISO 13788:2002; 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych…… (DzU z 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi); 
[10] Ustawa 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 1998 r. nr 162 poz.1121 z późniejszymi zm). 
Miesięczniki : „Materiały budowlane”, „Izolacje”, Energia i budynek”. 
Komplet wykładów na stronie internetowej Zakładu Budownictwa Ogólnego.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt FIBUD2KBIW1:

zna podstawowe zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym.

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K1_W01, K1_W11, K1_W12, K1_W16, K1_W19, K1_W20, K1_W22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W06, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W02, T1A_W06, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt FIBUD2KBIU1:

potrafi wskazać właściwe usprawnienia termomodernizacyjne

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K1_U10, K1_U18, K1_U20, K1_U02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U03, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U08, T1A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt FIBUD2KBIK1:

Studiuje literaturę, prasę techniczną i informację na temat zagadnień związanych z przedmiotem

Weryfikacja:

obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K02, K1_K06, K1_K08, K1_K09

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K07, T1A_K01, T1A_K07, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K01, T1A_K02