Nazwa przedmiotu:

Wizualizacja procesów przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Mariusz Szreder / adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

MS2A_21/02

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 10, przygotowanie do zaliczenia - 10, razem - 60

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 30 h = 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu architektury systemów SCADA, wizualizacji i sterowania procesów przemysłowych oraz komunikacji ze sterownikami PLC.

Treści kształcenia:

W1 - Wprowadzenie do narzędzi systemu SCADA. W2 - Edytor graficzny oprogramowania Intouch. W3 - Tworzenie okien ekranów synoptycznych. W4 - Tworzenie zmiennych i połączeń animacyjnych. W5 - Tworzenie skryptów w Intouchu. W6 - Alarmy i trendy w Intouchu. W7 - Połączenia komunikacyjne ze sterownikami PLC. W8 -   Komunikacja Intoucha z aplikacjami poprzez DDE i OPC. W9 - Kwestie bezpieczeństwa w Intouchu. W10 -  Praca z obiektami SmartSymbols.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium obejmującego sprawdzenie wiedzy z zakresu zagadnień omawianych podczas wykładów, w tym również wiedzy nabytej samodzielnie przez studenta ze wskazanej przez prowadzącego literatury i innych źródeł. Szczegółowe zasady organizacji dla kolokwium zaliczeniowego i poprawkowego, zasady korzystania z materiałów pomocniczych oraz zasady oceny podawane są na początku zajęć dydaktycznych.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J.: Programowanie sterowników PLC. Wydawnictwa Pracowni Komputerowej J. Skamierskiego, Gliwice 1998. 2. Astor Warszawa: Intouch 10 Podręcznik użytkownika. Dokumentacja techniczna.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W03_02:

Zna podstawowe narzędzia do wizualizacji parametrów procesu mechanicznego.

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M2A_W03_02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03

Efekt W07_02:

Zna podstawowe techniki rejestrowania i przesyłania danych pomiarowych między aplikacjami.

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M2A_W07_02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji technicznej poszczególnych elementów systemu i integrować uzyskane informacje z pomiarów, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny.

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M2A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01

Efekt U08_03:

Potrafi zaplanować symulacje komputerowe w zakresie generowania i raportowania danych pomiarowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M2A_U08_03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08