Nazwa przedmiotu:

Infrastruktura miejska

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Barbara Matlak, dr inż. Paweł Falaciński

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Ochrona Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Fizyka

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studiujących z podstawowymi obiektami budowlanymi występującymi w aglomeracjach miejskich. Szczególnie istotne są aspekty bezpieczeństwa konstrukcji, warunki przeciwpożarowe, ochrona przed hałasem, warunki higieniczne. Studenci będą posiadali wiedzę na temat zasad projektowania budynku (wraz z uzbrojeniem) w otaczającej przestrzeni miejskiej.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści)
Wiadomości ogólne o budownictwie, aspekty prawne warunków technicznych (bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe, warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona przed hałasem, izolacyjność termiczna).
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w terenie.
Charakterystyczne konstrukcje obiektów budowlanych.
Materiały budowlane i ich właściwości oraz oddziaływanie na środowisko.
Obiekty budownictwa komunalnego:
-	sieci wodociągowe i kanalizacyjne;
-	oczyszczalnie ścieków;
-	podziemne obiekty infrastruktury miejskiej
Sprawdzian zaliczeniowy
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści)
Zajęcia wprowadzające: 
-	omówienie zakresu przedmiotu; warunków zaliczenia,
-	wydanie tematów projektu oraz omówienie ich zawartości.
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki budowlanej o różnym stopniu uzbrojenia.
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego o zróżnicowanej liczbie mieszkańców.
Konsultacje i zaliczanie projektów.

Metody oceny:

Średnia arytmetyczna: zaliczenie wykładu + ćwiczenia projektowe.
zaliczenie sprawdzianu zaliczeniowego z treści wykładowych
przygotowanie i zaliczenie (obrona) ćwiczenia projektowego

Egzamin:

Literatura:

1] Pląskowski Z., Roman M.: Konstrukcje budowlane w oczyszczalniach ścieków.
      ARKADY. Warszawa, 1975 r.;
[2] Praca pod kierunkiem Bogusława Stefańczyka: Budownictwo ogólne. Tom 1, 2. 
      ARKADY. Warszawa, 2005 r.;
[3] Aktualne normy dotyczące projektowania konstrukcji budowlanych.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada wiedzę z fizyki pozwalającą na rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich właściwych dla infrastruktury miejskiej Ma wiedzę z zakresu inżynierii środowiska dotyczącą oddziaływania środowiska na obiekty infrastruktury miejskiej oraz wpływu tych obiektów na środowisko, ponadto zna podstawowe właściwości stosowanych w inżynierii środowiska materiałów budowlanych

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi interpretować dane o charakterze przestrzennym zagospodarowania terenu

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość konieczności stałego pogłębiania wiedzy technicznej Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć techniki i technologii, w tym w szczególności dotyczących wzajemnego oddziaływania środowiska i obiektów budowlanych

Weryfikacja:

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: