Nazwa przedmiotu:

Wymiana Ciepła III

Koordynator przedmiotu:

Dr hab. inż. Maciej Jaworski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS590

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 45, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w ćwiczeniach rachunkowych -15 godz.
2) Praca własna studenta - 30 godzin, w tym: 
a) prace domowe (zadania obliczeniowe) - 15 godz.,
b) przygotowanie do egzaminu - 15 godz.
Razem - 75 godzin = 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,8 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 45, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w ćwiczeniach rachunkowych -15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

"Termodynamika I", "Wymiana Ciepła I", "Wymiana Ciepła II".

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przekazanie wiedzy na temat wybranych zagadnień wymiany ciepła, istotnych z punktu widzenia analizy jakościowej i ilościowej urządzeń i systemów chłodnictwa i klimatyzacji. Przekazanie wiedzy na temat procesów cieplnych występujących w środowisku naturalnym, odpowiedzialnych za kształtowanie klimatu. Nauczenie sposobu analizy ilościowej procesów wymiany ciepła występujących w elementach oraz urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych (z wykorzystaniem technik symulacji komputerowej tych procesów).

Treści kształcenia:

• Podstawowe mechanizmy wymiany ciepła – krótkie przypomnienie. Izolacje cieplne. • Przewodzenie ciepła w ośrodkach anizotropowych i niejednorodnych. • Przewodzenie ciepła w układach z wewnętrznym źródłem ciepła. • Warunki wymiany ciepła przy styku dwóch ciał stałych (termiczny opór kontaktowy, wymiana ciepła przy tarciu), • Wprowadzenie do metod numerycznych stosowanych w zagadnieniach wymiany ciepła. • Wymiana ciepła w elementach cienkościennych – optymalizacja żeber. • Szczególne przypadki przewodzenia ciepła w stanach nieustalonych (mały opór cieplny przewodzenia, krótkie czasy nagrzewania, stan uporządkowany). • Wymiana ciepła podczas zmiany fazy (krzepniecie, topnienie). • Wymiana ciepła przy przepływie i opływie ciał w warunkach konwekcji wymuszonej i swobodnej, konwekcja swobodna w przestrzeni zamkniętej. • Wymiana ciepła przy zmianie fazy (wrzenie i kondensacja). Intensyfikacja wymiany ciepła – rurki cieplne i ich zastosowania. • Promieniowanie cieplne w ośrodkach pochłaniających i emitujących promieniowanie. • Wymiana ciepła w środowisku naturalnym. • Podstawy teoretyczne termografii podczerwieni.

Metody oceny:

W trakcie semestru: ocena zadań domowych, sprawdziany. Na zakończenie semestru: egzamin.
Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z egzaminu. Egzamin obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne (zadania obliczeniowe). Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu po uzyskaniu min. 80% punktów ze sprawdzianów obejmujących cząstkowy zakres materiału, przeprowadzanych w trakcie trwania semestru (min. 3 sprawdziany).

Egzamin:

tak

Literatura:

Zalecana literatura: 
1)	Wiśniewski S, Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. WNT.  
2)	Domański R. i in.: Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym. PWN, 2000. 
Dodatkowa literatura: 
1)	Materiały na stronie internetowej Wydziału (materiały z wykładów).
2)	Cengel Y.A.: Heat Transfer. A practical approach. MacGrawHill, 2003.
3)	Furmański P., Wiśniewski T., Banaszek J.: Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary. Wyd. ITC PW, 2006.

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS590_W01:

Ma wiedzę na temat złożonych procesów wymiany ciepła, w tym: w materiałach izolacyjnych, elementach o rozwiniętej powierzchni wymiany ciepła, układach z przemianami fazowymi czynnika.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt ML.NS590_W02:

Rozumie wpływ procesów wymiany ciepła na efektywność maszyn i urządzeń cieplnych.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt ML.NS590_W03:

Posiada wiedzę na temat wpływu procesów transportu ciepła na stan klimatu w ujęciu globalnym.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS590_U01:

Potrafi wykorzystać metody numeryczne do analizy złożonych procesów wymiany ciepła.

Weryfikacja:

Zadanie domowe, sprawdzian, egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U21

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14

Efekt ML.NS590_U02:

Potrafi przeprowadzić analizę obliczeniową złożonego procesu transportu ciepła z wykorzystaniem zależności analitycznych i równań kryterialnych.

Weryfikacja:

Zadanie domowe, sprawdzian, egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U11, E1_U21, E1_U22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U14