Nazwa przedmiotu:

Modelowanie matematyczne i identyfikacja procesów

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

ML.NK486

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. Liczba godzin kontaktowych: 50, w tym:
a) wykład – 30 godz.,
b) ćwiczenia – 15 godz.,
c) konsultacje – 5 godz.
2. Praca własna studenta – 50 godzin, w tym:
a) 10 godz. – bieżące przygotowanie się do zajęć, studia literaturowe - 15 godz.,
b) 10 godz. – przygotowywanie się do kolokwiów, egzaminu - 15 godz.,
c) 20 - realizacja projektu: model matematyczny kotła odzysknicowego (jedno i dwu ciśnieniowy) turbiny parowej, bloku parowego o uproszczonej strukturze oraz model opróżnianego zbiornika z gazem.
Razem: 100 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych: 50, w tym:
a) wykład – 30 godz.,
b) ćwiczenia – 15 godz.,
c) konsultacje – 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

130

Cel przedmiotu:

Umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych modeli matematycznych urządzeń i instalacji energetycznych. Znajomość zastosowań modelowania matematycznego w energetyce.

Treści kształcenia:

Podstawowe etapy działań, których celem jest identyfikacja procesu: opracowanie modelu fenomenologicznego (schematu zastępczego), sformułowanie modelu matematycznego, identyfikacja modelu oraz symulacja procesów (rozwiązanie modelu). Zasady tworzenia schematów zastępczych, schematy zastępcze typowych  maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych. Modele rozwinięte (analityczne) i aproksymacyjne.  Modele dla stanów ustalonych i nieustalonych Podstawowe równania rozwiniętych modeli matematycznych głównych elementów instalacji energetycznej. Metody identyfikacji modeli. Metody rozwiązywania modeli dla stanów ustalonych i nieustalonych. Zastosowania modelowania matematycznego w eksploatacji: optymalizacja rozkładu obciążeń, symulatory.
W  ramach ćwiczeń opracowywany jest model matematyczny kotła odzysknicowego (jedno i dwu ciśnieniowy) turbiny parowej, bloku parowego o uproszczonej strukturze oraz model opróżnianego zbiornika z gazem.

Metody oceny:

Dwa kolokwia w trakcie semestru, ocena projektu. Egzamin końcowy w przypadku negatywnych lub niezadowalających ocen z kolokwiów. .

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Materiały na stronie przedmiotu.
2. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NK486_W1:

Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą modelowania procesów i urządzeń w energetyce.

Weryfikacja:

Kolokwium, ocena projektu, egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W06, E2_W11, E2_W17

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Efekt ML.NK486_W2:

Posiada wiedzę o zasadach identyfikacji modeli.

Weryfikacja:

Kolokwium, ocena projektu, egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W06, E2_W11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NK486_U1:

Umie dokonać procesu identyfikacji i stworzyć model matematyczny urządzenia.

Weryfikacja:

Kolokwium, ocena projektu, egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U09, E2_U10, E2_U13, E2_U14, E2_U18, E2_U21

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U17

Efekt ML.NK486_U2:

Potrafi tworzyć złożone modele instalacji energetycznych dla celów bilansowania i analizy parametrów pracy.

Weryfikacja:

Kolokwium, ocena projektu, egzamin.

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U17, E2_U18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U14, T2A_U10, T2A_U15

Efekt ML.NK486_U3:

Umie stosować oprogramowanie i systemy informatyczne dla modelowania i identyfikacji urządzeń.

Weryfikacja:

Ocena projektu.

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U13, E2_U18, E2_U24

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ML.NK486_K1:

Potrafi pracować indywidualnie i w grupie, wykonać własny projekt.

Weryfikacja:

Ocena projektu.

Powiązane efekty kierunkowe: E2_K03, E2_K04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04