Nazwa przedmiotu:

Pompy i Układy Pompowe

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Projektowanie Maszyn

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ZNS539

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich: 18 godz. wykładu
2. Praca własna studenta - 35 godzin, w tym:
a)	20 godz. - przygotowywanie się studenta do wykładu,
b)	15 godz. – przygotowywanie się studenta do 2 kolokwiów.
Razem: 53 godziny.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,7 punktu ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 18h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

„Mechanika płynów 1”.

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dot. zasad eksploatacji i modernizacji pomp i układów pompowych.

Treści kształcenia:

Zasady działania pomp i innych przenośników cieczy. Wielkości charakterystyczne pomp i układu pompowego. Wpływ geometrii wirnika na parametry pompy: projektowanie wirników i kanałów zbiorczych. Siły hydrauliczne. Kawitacja. Charakterystyki oraz współpraca pomp instalacji. Napędy i regulacja pomp. Dobór i energooszczędna eksploatacja pomp i instalacji pompowych. Procesy przepływowe w pompie tłokowej i na tym tle: zalety pomp wirowych.

Metody oceny:

Dwa kolokwia.

Egzamin:

nie

Literatura:

Bibliografia:
1. W. Jedral: Pompy wirowe odśrodkowe, PWN, 2001.
 2. Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, 1985, WNT.
 Dodatkowa literatura: 
- Troskolański A.T., Łazarkiewicz Sz. Pompy wirowe. Warszawa, 1983, WNT.
 - Materiały dostarczone przez wykładowcę (kserokopie różne).

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_1:

Ma wiedzę o typach i budowie pomp występujących w przemyśle i gospodarce komunalnej. Zna charakterystyczne parametry pomp i układów pompowych.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_1:

Ma wiedzę o typach i budowie pomp występujących w przemyśle i gospodarce komunalnej. Zna charakterystyczne parametry pomp i układów pompowych.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_W04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_2:

Zna prawa podobieństwa i wyróżniki stosowane w pompach.
Zna podstawowe elementy jednowymiarowej teorii pomp wirowych.
Zna zasady regulacji pomp wirowych.
Zna zjawiska naporu osiowego i promieniowego oraz sposoby równoważenia go.
Zna mechanizm kawitacji i sposoby zapobiegania jej w pompach.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_W04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_2:

Zna prawa podobieństwa i wyróżniki stosowane w pompach.
Zna podstawowe elementy jednowymiarowej teorii pomp wirowych.
Zna zasady regulacji pomp wirowych.
Zna zjawiska naporu osiowego i promieniowego oraz sposoby równoważenia go.
Zna mechanizm kawitacji i sposoby zapobiegania jej w pompach.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_1:

Zna budowę i zakres pracy i przeznaczenie podstawowych typów pomp wirowych i wyporowych.  Zna charakterystyki pomp wirowych i wyporowych. Umie obliczyć  parametry pomp wirowych i wyporowych oraz układów pompowych, w których pracują.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_1:

Zna budowę i zakres pracy i przeznaczenie podstawowych typów pomp wirowych i wyporowych.  Zna charakterystyki pomp wirowych i wyporowych. Umie obliczyć  parametry pomp wirowych i wyporowych oraz układów pompowych, w których pracują.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_U20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_2:

Rozumie zasady pracy pompy wirowej i rozpoznaje występujące zjawiska ( siły statyczne i dynamiczne, kawitacja, straty). Zna sposoby regulacji pomp i potrafi wybrać właściwy na podstawie analizy technicznej i kosztowej. Zna prawa podobieństwa w pompach i potrafi z nich skorzystać w badaniach odbiorczych.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_2:

Rozumie zasady pracy pompy wirowej i rozpoznaje występujące zjawiska ( siły statyczne i dynamiczne, kawitacja, straty). Zna sposoby regulacji pomp i potrafi wybrać właściwy na podstawie analizy technicznej i kosztowej. Zna prawa podobieństwa w pompach i potrafi z nich skorzystać w badaniach odbiorczych.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_2:

Rozumie zasady pracy pompy wirowej i rozpoznaje występujące zjawiska ( siły statyczne i dynamiczne, kawitacja, straty). Zna sposoby regulacji pomp i potrafi wybrać właściwy na podstawie analizy technicznej i kosztowej. Zna prawa podobieństwa w pompach i potrafi z nich skorzystać w badaniach odbiorczych.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_U20

Powiązane charakterystyki obszarowe: