Nazwa przedmiotu:

Metrologia

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jacek Dusza

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MRL

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich –62 godz.:
•	wykład - 30 godz. 
•	laboratoria - 30 godz.
•	konsultacje - 2 godz.
2) Praca własna studenta – 60 godz., w tym:
•	przygotowanie do wykładów: 15 godz.
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych (przejrzenie slajdów, notatek i podręcznika: 25godz.
•	przygotowanie do kolokwiów (rozwiązanie odpowiedniej liczby zadań): 20 godz.
Razem 122 godz. - 5 punktów ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,5 punktu ECTS – 62godz. , 
w tym:
•	wykład - 30 godz. 
•	laboratoria - 30 godz.
•	konsultacje - 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3 punkty ECTS – 75 godz. ,
w tym:
•	laboratoria - 30 godz. 
•	przygotowanie do kolokwiów (rozwiązanie odpowiedniej liczby zadań): 20 godz. 
•	przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 25 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Zaliczony jeden semestr analizy matematycznej

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami wiedzy o sygnałach, elementach i obwodach elektrycznych oraz sygnałach biomedycznych 
- Wyrobienie umiejętności organizacji doświadczeń pomiarowych, łączenia obwodów pomiarowych i posługiwania się podstawową aparaturą laboratorium elektronicznego. 
- Nabycie umiejętności prawidłowego dokumentowania wyników doświadczeń. 
- Nauczenie sposobów oceny błędów pomiarowych 
i świadomego wyboru metod prowadzących do ich minimalizacji.

Treści kształcenia:

Treść wykładu: - Wprowadzenie: podstawowe pojęcia metrologiczne, przyrządy pomiarowe. - Podstawy elektrotechniki teoretycznej w zakresie sygnałów i obwodów elektrycznych. - Podstawy wiedzy o pomiarach i błędach pomiarowych. - Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego. - Pomiary parametrów sygnałów. - Pomiary parametrów elementów biernych. - Informacje o sposobach rejestracji i analizy sygnałów biomedycznych Tematyka laboratorium: - Aparatura pomiarowa: źródła sygnałów, multimetry cyfrowe. - Aparatura pomiarowa: oscyloskop elektroniczny. - Pomiary napięć stałych. - Pomiary parametrów napięć zmiennych.- Pomiary częstotliwości i czasu. - Pomiary parametrów elementów biernych (rezystora, kondensatora i cewki indukcyjnej).

Metody oceny:

Kolokwium poświęcone analizie błędów oraz końcowe kolokwium zaliczające przedmiot. 
Ocena z pracy laboratoryjnej.

Egzamin:

tak

Literatura:

Literatura: 
[1] Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: „Podstawy miernictwa", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. 
[2] Jędrzejewski K. (red):"Laboratorium podstaw pomiarów", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. 
[3] Osiowski J., Szabatin J.: „Podstawy teorii obwodów", t. I i II, WNT, 1998.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MET_W01:

Zapoznanie z podstawami wiedzy o sygnałach, elementach i obwodach elektrycznych oraz sygnałach biomedycznych - Wyrobienie umiejętności organizacji doświadczeń pomiarowych, łączenia obwodów pomiarowych i posługiwania się podstawową aparaturą laboratorium elektronicznego. - Nabycie umiejętności prawidłowego dokumentowania wyników doświadczeń. - Nauczenie sposobów oceny błędów pomiarowych i świadomego wyboru metod prowadzących do ich minimalizacji. Treść wykładu: - Wprowadzenie: podstawowe pojęć.

Weryfikacja:

Kolokwium poświęcone analizie błędów oraz końcowe kolokwium zaliczające przedmiot.

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MET_U01:

Student, który zaliczył przedmiot posiada podstawową wiedzę na temat:- sygnałów, elementów i obwodów elektrycznych;- podstawowych pojęć z dziedziny metrologii;- szacowania błędów- obserwacji i rejestracji sygnałów. Potrafi zaplanować , wykonać i zinterpretować podstawowe pomiary

Weryfikacja:

Kolokwium poświęcone analizie niepewności oraz końcowe kolokwium zaliczające przedmiot

Powiązane efekty kierunkowe: K_U11, K_U12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15