Nazwa przedmiotu:

Radiologia

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. Natalia Golnik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

RAD

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych – 35 godz., w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	konsultacje: 5 godz.
2) Praca własna – 40 godz., w tym:
•	zapoznanie z literaturą 20 godz.
•	przygotowanie do kolokwiów: 20 godz. 
Razem 75 godziny -3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5  punktuECTS – 35 godz., 
w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	konsultacje: 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS – 0 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z fizyki atomowej.

Limit liczby studentów:

70

Cel przedmiotu:

Podstawowe przygotowanie do pracy w Zakładach Radiologii na stanowiskach inżynierskich oraz w firmach instalujących oraz obsługujących sprzęt radiologiczny.

Treści kształcenia:

Fizyczne podstawy radiologii
Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią. 
Lampy rentgenowskie i generacja promieniowania X
Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią.
Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej.
Obrazowanie izotopowe
Obraz rentgenowski
Techniki specjalne w radiologii.
Detektory promieniowania jonizującego
Kontrola jakości i projektowanie pracowni rentgenowskich.

Metody oceny:

kolokwia zaliczające

Egzamin:

nie

Literatura:

N. Golnik "Radiologia" skrypt (pdf), Wydział Mechatroniki PW, 2009 
G.F. Knoll Radiation Detection and Measurements, John Wiley and Sons, 2000. 
B. Pruszyński (red). Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań” PZWL 
G. Pawlicki i In. (red) „Fizyka medyczna” Tom 9 w serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, wyd. Exit 2002. S.C. Bushong, Radiology for Technologists, Mosby, 1997

Witryna www przedmiotu:

http://zib.mchtr.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt RAD_W01:

Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie aparatury rentgenowskiej i technik obrazowania rentgenowskiego. Zna i rozumie powiązania zjawisk towzrzyszących oddziaływaniu promieniowania z materią z rozwiązaniami konstrukcyjnymi aparatury rentgenowskiej.

Weryfikacja:

sprawdzian pisemny

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02, K_W14, K_W20

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W03, T1A_W05

Efekt RAD_W02:

Ma uporządkowaną wiedę w zakresie skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm i zasad pracy w warunkach narażenia na promieniowanie.

Weryfikacja:

Test pisemny

Powiązane efekty kierunkowe: K_W15

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt RAD_W03:

Zna zasadę działania detektorów gazowych, scyntylacyjnych, termoluminescencyjnych i półprzewodnikowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny

Powiązane efekty kierunkowe: K_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt RAD_U01:

Potrafi oszacować narażenie na promieniowanie jonizujące i związane z nim ryzyko.

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: K_U13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt RAD_K01:

Jest świadomy szczególnych uwarunkowań związanych z pracą w kontakcie z pacjentami i personelem medycznym. i związanej z tym odpowiedzialności. Ma świadomość szczególnej konieczności etycznych zachowań.

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, T1A_K04, T1A_K05, T1A_K05