Nazwa przedmiotu:

Techniczne i prawne aspekty inżynierii biomedycznej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Kazimierz Pęczalski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

TPAIB

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 18, w tym:
a) wykład - 15 godz. ;
b) konsultacje - 3 godz. ;
2) Praca własna studenta 12 godzin:
a) przygotowanie do kolokwiów–5 godz.;
b) zapoznanie z literaturą –7 godz.;
Suma 30  (1 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 18, w tym:
a) wykład - 15 godz. ;
b) konsultacje - 3 godz. ;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki, fizyki, podstaw elektroniki oraz biofizyki

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Znajomość technicznych i prawnych aspektów inżynierii medycznej w Polsce i na świecie

Treści kształcenia:

Obowiązujące akty prawne, dopuszczenie aparatury medycznej do użytku klinicznego w Polsce, Europie i na świecie. Zagadnienia bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony radiologicznej, sterylizacji.
Wyposażenie działów aparatury, zakres obowiązków (różne warianty wymagań).
Oczekiwane wykształcenie i umiejętności, szkolenie podyplomowe,
specjalizacja inżynieria medyczna (w systemie specjalizacji nielekarskich Min. Zdrowia). 
Zakres współpracy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, naprawy sprzętu medycznego wykonywanego w zakresie własnym i przez podmioty zewnętrzne (problem autoryzacji i dostarczania części zamiennych),szkolenia początkowe i uzupełniające.
Identyfikacja urządzeń - baza danych aparatury, komunikacja dział aparatury – użytkownicy aparatury - przyjmowanie zgłoszeń o awarii, zlecanie czynności serwisowych – na zewnątrz i do serwisu wewnętrznego, bieżąca kontrola aparatury, dopuszczania do ponownego użytkowania urządzenia,
Procedury kontroli codziennej, przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, napraw w zakresie własnym i realizowanych przez jednostki zewnętrzne, oceny stanu technicznego urządzeń medycznych, likwidacji lub przekazywania innym jednostkom sprzętu medycznego.

Metody oceny:

kolokwia

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	USTAWA o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami).
2.	USTAWA o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 82, poz. 451, z 2012 r. poz. 95 z późniejszymi zmianami).
3.	Rozporządzenie MZ z dnia 30.09.2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
4.	Normy PN EN 62353 i PN-EN 60601
5.	USTAWA Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 276 z późn. zm.).
6.	Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 215, poz. 1416).

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TPAIB_2st_W01:

Zna podstawowe akty prawne w zakresie inżynierii biomedycznej obowiązujące w Polsce i UE.

Weryfikacja:

kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_W14, K_W15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09, P1A_W04, T2A_W04, InzA_W03

Efekt TPAIB_2st_W02:

Zna zasady poprawnej eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej.

Weryfikacja:

kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, InzA_W01

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TPAIB_2st_U01:

Potrafi opracować zasady poprawnej eksploatacji i atestacji sprzętu i aparatury medycznej w środowisku szpitalnym

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, InzA_U01, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U18, InzA_U08

Efekt TPAIB_2st_U02:

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu sprzętu
 i aparatury medycznej

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_U02, K_U10, K_U11, K_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, InzA_U01, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U18, InzA_U08, T2A_U19, InzA_U08, T2A_U10, T2A_U12, InzA_U02, InzA_U05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TPAIB_2st_K01:

Potrafi optymalizować koszty utrzymania w ruchu sprzętu i aparatury medycznej biorąc pod uwagę zasady finansowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_K08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05, InzA_K01

Efekt TPAIB_2st_K02:

Potrafi uwzględnić specyficzne aspekty inżynierii biomedycznej w procesie opracowania założeń i wdrażania nowych przyrządów medycznych

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_K05, K_K06, K_K07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, InzA_K02, T2A_K02, T2A_K04, T2A_K07, InzA_K01

Efekt TPAIB_2st_K03:

Potrafi uwzględnić specyficzne aspekty inżynierii biomedycznej w procesie zakupu nowego wyposażenia dla różnych jednostek ochrony zdrowia

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane efekty kierunkowe: K_K05, K_K06, K_K07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K02, InzA_K02, T2A_K02, T2A_K04, T2A_K07, InzA_K01