Nazwa przedmiotu:

Budownictwo przemysłowe metalowe

Koordynator przedmiotu:

Józef Czernecki, dr inż.,Stanisław Wierzbicki, dr inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

BUDMET

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 77 godz. = 3 ECTS: wykłady 15 godz., ćwiczenia projektowe 30 godz., praca indywidualna przy wykonywaniu projektu 25 godz., konsultacje i obrona projektu 2 godz., studiowanie materiałów wykładowych, przygotowanie do zaliczenia 5 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 60 godz. = 2,5 ECTS: wykłady 15 godz., ćwiczenia projektowe 30 godz., konsultacje i obrona projektu 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 57 godz. = 2 ECTS: ćwiczenia projektowe 30 godz., praca indywidualna przy wykonywaniu projektu 25 godz., konsultacje i obrona projektu 2 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiedza o zasadach projektowania konstrukcji metalowych i wiadomości z zakresu przedmiotów Konstrukcje Metalowe I, II i III programu studiów I stopnia.

Limit liczby studentów:

60

Cel przedmiotu:

Przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie projektowania i wykonywania takich obiektów przemysłowych, jak: kominy, estakady, konstrukcje wsporcze halowego transportu podpartego i podwieszonego, rurociągów przesyłowych cieczy i gazów oraz podpór kolei linowych i słupów linii przesyłowych elektroenergetycznych. Analiza przykładów nowoczesnych rozwiązań przemysłowych obiektów o konstrukcji stalowej oraz zasad ich projektowania, wykonania i montażu.

Treści kształcenia:

I. Kominy stalowe: 
1. Charakterystyka ogólna kominów stalowych, klasyfikacja, rodzaje konstrukcji kominów, zagadnienia materiałowe, elementy konstrukcyjne kominów. 
2. Specyfika obciążeń i oddziaływań kominów, rodzaje obciążeń i oddziaływań, podstawowe charakterystyki dynamiczne komina, obciążenie wiatrem, działanie temperatury, wpływy korozyjne. 
3. Obliczanie kominów wolno stojących - przemieszczenie wierzchołka komina, stateczność miejscowa trzonu kominów, sprawdzenie nośności komina ze względu na zmęczenie, obliczenie zakotwienia podstawy trzonu komina i obliczanie połączeń kołnierzowych trzonu. 
II Estakady i dźwignice bramowe:
1. Obciążenia, schematy statyczne, konstrukcje przestrzenne estakad. 
2. Parametry techniczne dźwignic bramowych, schematy statyczne i konstrukcje suwnic bramowych. 
III Konstrukcje wsporcze halowego transportu podpartego:
1. Ogólna charakterystyka i grupy klasyfikacyjne suwnic i torów jezdnych. 
2. Podstawy projektowania belek podsuwnicowych, obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa belek. 
3. Konstrukcja i obliczanie belek podsuwnicowych, rodzaje belek, zasady kształtowania. 
4. Konstrukcje tężników, szczegóły konstrukcyjne belek podsuwnicowych, kozły odbojowe. 
IV Konstrukcje wsporcze transportu podwieszonego:
1. Tory jezdne suwnic podwieszonych. 
2. Obciążenia i sposoby obliczania torów jezdnych, szczegóły konstrukcyjne podwieszeń. 
V Rurociągi przesyłowe cieczy i gazów: 
1. Charakter pracy rurociągów. materiały i wyroby stosowane w rurociągach, wymiarowanie rurociągów. 
2. Przyczyny awarii rurociągów, problemy kruchych pęknięć, trwałość zmęczeniowa rurociągów. 
VI Podpory kolei linowych 
1. Informacje wstępne, podstawowe części podpory, wyposażenie podpory. 
2. Obciążenia i projektowanie słupów kolei linowych, warunki sztywności i inne zalecenia konstrukcyjne. 
VII Konstrukcje wsporcze elektroenergetycznych linii napowietrznych:
1. Charakterystyka ogólna, przeznaczenie i sposób pracy. 
2. Konstruowanie i obliczanie słupów linii energetycznych, szczegóły konstrukcyjne. 
VIII. Ćwiczenia projektowe semestralne (2 projekty): 
- komin stalowy jednopowłokowy wolnostojacy (projekt obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie trzonu z uwzględnieniem zmęczenia, a także sporządzenie rysunków konstrukcyjnych), 
- belka podsuwnicowa transportu podpartego (projekt belki podsuwnicowej obejmuje obliczenia i wymiarowanie belki podsuwnicowej z tężnikiem kratowym i sporządzenie rysunków konstrukcyjnych).

Metody oceny:

W ramach ćwiczeń projektowych wykonanie projektu komina stalowego wolno stojącego oraz sporządzenie rysunków konstrukcyjnych komina, a także wykonanie projektu belki podsuwnicowej podpartej z tężnikiem kratowym wraz z rysunkami wykonawczymi belki podsuwnicowej i obrona ustna projektów. 
Zdanie kolokwium pisemnego z materiału wykładowego na ocenę co najmniej dostateczną.
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią ocen uzyskanych z ćwiczeń projektowych i kolokwium.

Egzamin:

nie

Literatura:

[1] ŁUBIŃSKI M., ŻÓŁTOWSKI W.: Konstrukcje metalowe: Część II, Arkady, Warszawa 2004; 
[2] ZIÓŁKO J., WŁODARCZYK W., MENDERA Z., WŁODARCZYK S.: Stalowe konstrukcje specjalne, Arkady, Warszawa 1995;
[3] RYKALUK K.: Konstrukcje stalowe; Kominy, wieże, maszty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007; 
[4] ŻMUDA J.: Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów, TiT 1997;
[5] ZIÓŁKO J., ORLIK G.: Montaż konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1980;
[6] BOGUCKI W., ŻYBURTOWICZ M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych, Arkady,1996;
[7] PN-EN 1993-1-1-„Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz.1.1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”;
[8] PN-EN 1993-3-2 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 3-2: Wieże, maszy i kominy - kominy;
[9] PN-EN 1993-6 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz.6: Konstrukcje wsporcze suwnic.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt BUDMETW1:

Zna podstawowe zasady kształtowania i projektowania stalowych kominów przemysłowych.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów. Wykonanie projektu komina stalowego.

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W05, K2_W10, K2_W12_KBI, K2_W14_KBI, K2_W15_KBI, K2_W16_KBI, K2_W17_KBI, K2_W20_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W06, T2A_W05, T2A_W02, T2A_W05

Efekt BUDMETW2:

Zna podstawy projektowania estakad i dźwignic bramowych.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W14_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W07

Efekt BUDMETW3:

Zna zasady kształtowania, konstruowania i obliczania konstrukcji wsporczych halowego transportu podpartego.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu belki podsuwnicowej. Zaliczenie wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W12_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt BUDMETW4:

Zna ogólne zasady projektowania torów jezdnych transportu podwieszonego.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Efekt BUDMETW5:

Ma ogolną wiedzę na temat rurociągów przesyłowych cieczy i gazów.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt BUDMETW6:

Zna ogólne zasady projektowania podór kolei linowych.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W15_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07

Efekt BUDMETW7:

Ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt BUDMETW8:

Zna podstawowe normy z zakresu projektowania konstrukcji wsporczych suwnic i kominów.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu. Obrona projektu.

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W12_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt BUDMETU1:

Potrafi zaprojektować główną konstrukcję wsporczą suwnicy natorowej (belkę podsuwnicową)

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U04, K2_U06, K2_U12_KBI, K2_U13_KBI, K2_U14_KBI, K2_U15_KBI, K2_U20_KBI, K2_U23_KBI, K2_U24_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U07, T2A_U09, T2A_U12, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U15, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U15, T2A_U02, T2A_U07, T2A_U18, T2A_U11, T2A_U15, T2A_U19, T2A_U10, T2A_U17, T2A_U19, T2A_U02, T2A_U07, T2A_U13, T2A_U19

Efekt BUDMETU2:

Potrafi zaprojektować przemysłowy komin stalowy jednopowłokowy z wykładziną wewnętrzną.

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U23_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U17, T2A_U19

Efekt BUDMETU3:

Potrafi wykonać rysunki konstrukcyjne belki podsuwnicowej i komina stalowego.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U24_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U07, T2A_U13, T2A_U19

Efekt BUDMETU4:

Potrafi korzystać z norm dotyczących projektowania belek podsuwnicowych i kominów stalowych.

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu.

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt BUDMETU5:

Potrafi zebrać obciążenia statyczne i dynamiczne przekazywane przez suwnice natorowe.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U14_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U15

Efekt BUDMETU6:

Potrafi ustalić i zebrać obciążenia stałe, technologiczne, termiczne i klimatyczne działające na kominy.

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt BUDMETU7:

Potrafi dokonać klasyfikacji konstrukcji przemysłowych ze względy na ich przeznaczenie.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U12_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U15

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt BUDMETK1:

Studiuje materiały wykładowe. Uzupełnia wiedzę informacjami z literatury i innych ogólnie dostępnych źródeł.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów

Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04, T2A_K01, T2A_K06, T2A_K05, T2A_K07, T2A_K02

Efekt BUDMETK2:

Wykonując projekty poszukuje prawidłowych, racjonalnych i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: