Nazwa przedmiotu:

Izolacje wodochronne budynków

Koordynator przedmiotu:

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka dr inż.

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty do wyboru

Kod przedmiotu:

1080-BU000-MSP-0568

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 50 godz. = 2 ECTS: ćwiczenia 30 godz., wykonanie projektu 10 godz., konsultacje projektu 2 godz., analiza projektów 8 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 32 godz. = 1,5 ECTS: ćwiczenia 30 godz., konsultacje projektu 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 40 godz. = 1,5 ECTS: ćwiczenia 30 godz., wykonanie projektu 10 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne,
Materiały Budowlane i Fizyka Budowli (sem V i VII)

Limit liczby studentów:

1 grupa do 30 osób

Cel przedmiotu:

Student nabywa umiejętności zaprojektowania izolacji wodochronnych w budynku oraz naprawy lub odtworzenia izolacji wodochronnych w budynku po ocenie czynników determinujących rodzaj zastosowanych materiałów i technologię ich aplikacji. Poznaje podstawowe grupy materiałów do izolacji wodochronnych oraz możliwości i ograniczenia ich stosowania. Uczy się wskazywać miejsca gdzie konieczne jest zastosowanie zabezpiecznia przed wodą poza miejscami typowymi takimi jak dachy, stropodachy, tarasy, balkony, przegrody w kontakcie z gruntem - pomieszczenia mokre, podbasenia itp.
Nabyta wiedza jest podstawą do wykonania pracy dyplomowej oraz do zastosowania w praktyce zawodowej.

Treści kształcenia:

1. Izolacje wodochronne – pojęcia podstawowe:
- izolacje przeciwwilgociowe
- izolacje przeciwwodne
- izolacje parochronne
2. Parametry materiałowe związane z reakcją na wodę.
3. Aktualne wytyczne warunków technicznych wykonywania i odbioru robót izolacyjnych.
4. Podział materiałów ze względu na sposoby układania.
5. Omówienie sposobów osuszania budynków.
6. Omówienie sposobów odtwarzania izolacji w budynkach istniejących.
7. Omówienie zasad wykonywania izolacji w budynkach nowoprojektowanych i istniejących.
8. Omówienie typowych i nietypowych przykładów problemów związanych z nieodpowiednim wykonaniem zabezpieczeń wodochronnych.

Metody oceny:

W ciągu semestru studenci analizują i oceniają prezentowane przykłady wykonania projektów zabezpieczeń wodochronnych.
Zajęcia kończą się kolokwium.
Końcową ocenę z przedmiotu otrzymują studenci na podstawie oceny z kolokwium.

Egzamin:

nie

Literatura:

Skrypty, publikacje, normy, ustawy:
1. Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce Maciej Rokiel;
2. Hydroizolacje wymogi techniczne i projektowanie e-book Izolacje;
3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: IZOLACJE WODOCHRONNE TARASÓW;
4. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE POMIESZCZEŃ „MOKRYCH”;
5. PN-EN 14909:2007, „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości”;
6. PN-EN 14967:2007, „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości”;
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych…… (DzU z 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami i aktualizacjami);
8. PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007, „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości”.
Miesięczniki: „Materiały budowlane”, „Izolacje”.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

W ramach zajęć przewidziane jest wyjście na obiekt gdzie wykonywane są omawiane prace osuszeniowe lub izolacyjne.

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W1:

Student ma wiedzę dotyczącą podziału materiałów do izolacji wodochronnych, czynników determinujących sposoby aplikacji i zasad wykonywania izolacji w budynkach nowoprojektowanych oraz istniejących.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10, K2_W21_KBI, K2_W12_IPB

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U1:

Student potrafi podać zasady wykonania izolacji wodochronnych dla poszczególnych elementów obiektu oraz zgodnie z nimi zaproponować wykonanie zabezpieczeń przed parą wodną, wilgocią i wodą.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08, K2_U16_KBI

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1:

W wyniku pracy własnej potrafi zastosować zdobytą wcześniej wiedzę.

Weryfikacja:

Praca na zajęciach

Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04