Nazwa przedmiotu:

Polimery w medycynie

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż., prof. PW, Paweł Parzuchowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

-

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

-

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z materiałami polimerowymi stosowanymi do  celów biomedycznych. Materiały te zostaną scharakteryzowane pod względem właściwości mechanicznych i powierzchniowych, biozgodności oraz podatności na degradację w środowisku biologicznym. Podane będą najważniejsze obszary stosowania tych materiałów i wymagania co do ich właściwości. Wykład zawierał będzie informacje dotyczące technologii produkcji polimerów i ich przetwórstwa związanego z konkretnymi aplikacjami.

Treści kształcenia:

1. Charakterystyka polimerów 
a)	masa molowa i rozrzut mas molowych
b)	krystaliczność i amorficzność
c)	taktyczność
d)	homopolimery i kopolimery
e)	polimery liniowe i usieciowane, dendrymery i polimery hiperrozgałęzione
f)	hydrożele
g)	biologicznie funkcjonalne polimery (metody immobilizacji)
2. Przegląd ważniejszych polimerów stosowanych w medycynie
a)	Poliolefiny (UHMWPE), poliamidy, poliuretany, poli(cyjanoakrylany), BisGMA, wielofunkcyjne (met)akrylany, polisiloksany
b)	Polimery biodegradowalne: polikaprolakton, polilaktydy, poliestry, polibezwodniki, poliortoestry, poliaminokwasy, polifosfazeny, kolagen, chitozan, celuloza bakteryjna
c)	Polimery czułe na bodźce zewnętrzne (pH, siła jonowa, temperatura, (pamięć kształtu)) 
d)	Polimery z immobilizowanymi liposomami – dedykowane uwalnianie leków	 
e)	Polimery w biochromatografii
f)	 „Imprinting polymers” – bioseparacja
g)	Immobilizacja enzymów na polimerach
h)	Kompozyty polimerowe (włókno węglowe, napełniacze ceramiczne)
3. Właściwości polimerów i metody ich badań
a)	Właściwości mechaniczne 
b)	Charakteryzacja powierzchni 
c)	Biozgodność polimerów
4. Zachowanie biomateriałów w środowisku biologicznym 
a)	Chemiczna i biochemiczna degradacja polimerów
b)	Degradacja hydrolityczna (struktura polimerów ulegających hydrolizie)
c)	Degradacja ważniejszych polimerów biomedycznych: poliestry, poli(estro-uretany), poli(etero-uretany), poli(węglano-uretany), poliamidy, poli(alkilo-cyjanoakrylany), polisacharydy
d)	Biodegradacja utleniająca
e)	Spadek wytrzymałości polimerów w środowisku biologicznym
f)	Biozgodność z krwią i kalcyfikacja
5. Zastosowania polimerów w medycynie i dentystyce
a)	Zastawki serca
b)	Przeszczepy naczyń krwionośnych
c)	Kontrolowane dozowanie leków z udziałem polimerów
d)	Stenty
e)	Katetery i kaniule
f)	Rozruszniki serca
g)	Sztuczne serce
h)	Sztuczne preparaty zastępujące krew 
i)	 Atrombogenne powierzchnie polimerów (ATIII, heparyna)
j)	 Dializery
k)	 Implanty i wypełnienia zębowe (Bis-GMA), szkło-jonomery
l)	Kleje do tkanek (cyjanoakrylany)
m)	Szkła kontaktowe (miękkie i twarde), sztuczne rogówki
n)	Polimery w kontrolowany systemie dozowania leków
o)	Nici chirurgiczne
p)	Opatrunki na oparzenia (chitozan)

Metody oceny:

zaliczenie

Egzamin:

nie

Literatura:

Literatura podstawowa:
1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2003
2. H. Saechtling, Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT,1995
3. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne WNT, 2000.
4. red.  Buddy D. Ratner “Biomaterials Science, an Introduction to Materials in Medicine”, and Allan S. Hoffman, Academic Press, London, 1996.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe