Nazwa przedmiotu:

Elektroenergetyka przemysłowa

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Karol Pawlak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

2 ECTS
15h wykład + 15h laboratorium +  30h studia literaturowe i przygotowanie do zajęć = 60h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 ECTS
15h wykład + 15h laboratorium = 30h

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 ECTS
15h laboratorium +  30h studia literaturowe i przygotowanie do zajęć = 45h

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień związanych z instalacjami elektrycznymi, podstawowa znajomość zagadnień wytwarzania energii elektrycznej, podstawowa znajomość stacji elektroenergetycznych

Limit liczby studentów:

- od 25 osób do limitu miejsc w sali audytoryjnej (wykład)	 - od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (laboratorium)

Cel przedmiotu:

Zagadnienia budowy, przyłączania i eksploatacji przemysłowych urządzeń i układów elektroenergetycznych. Student po zakończeniu zajęć jest przygotowany do studiowania najnowszej literatury przedmiotu, zna obszary i kierunki badań prowadzonych przez Wydział w dziedzinie powiązanej w treściami przedmiotu. Jest przygotowany do prowadzenia działalności badawczej, zna i umie się posłużyć metodami, narzędziami i technikami badawczymi. Zajęcia pozwalają na uzyskanie kompetencji inżynierskich.

Treści kształcenia:

A. Wykład: 
1. Zakład przemysłowy, jako element wielu systemów i podsystem względnie odosobniony o zmiennym w czasie zapotrzebowaniu na różne nośniki energii. 
2. Warunki współpracy z systemem elektroenergetycznym i lokalnymi źródłami energii elektrycznej (kogeneracja). 
3. Metody wyznaczania mocy zapotrzebowanej. 
4. Warunki przyłączania, napięcia oraz układy sieci zewnętrznej i wewnątrzzakładowej. 
5. Wybór liczby podstacji oraz liczby i mocy transformatorów. 
6. Charakterystyka przemysłowych odbiorników energii.
7. Charakterystyki energetyczne pomp i wentylatorów. 
8. Przyczyny powstawania i sposoby ograniczania zapadów napięcia. 
9. Koszty zawodności zasilania, energetyczny równoważnik energii elektrycznej niedostarczonej, analizy niezawodnościowe układów zasilania, sens ekonomiczny budowania układów rezerwowania zasilania. 
10. Gospodarka mocą bierną w zakładzie oraz dobór typów, mocy i lokalizacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.
11. Racjonalne użytkowanie mocy i energii w zakładach przemysłowych. 
12. Funkcjonowanie zakładów przemysłowych na rynku energii.
C. Laboratorium:
1. Metody wyznaczania mocy zapotrzebowanej. 
2. Warunki przyłączania, napięcia oraz układy sieci zewnętrznej i wewnątrzzakładowej. 
3. Wybór liczby podstacji oraz liczby i mocy transformatorów. 
4. Charakterystyka przemysłowych odbiorników energii.
5. Charakterystyki energetyczne pomp i wentylatorów. 
6. Koncepcja przyłączenia wybranego typu zakładu przemysłowego do sieci elektroenergetycznej.
7. Koncepcja sieci wewnątrzzakładowej wybranego zakładu przemysłowego.

Metody oceny:

A. Wykład: 
1. Ocena formatywna: Na siódmym wykładzie przeprowadzane jest pisemne kolokwium zaliczeniowe z pytaniami otwartymi. Kolokwium obejmuje całość omówionego materiału wykładów i jest punktowane w skali 0-60 pkt.
2. Ocena sumatywna :  Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej 31 pkt. Kolokwium poprawkowe jest przeprowadzane na wykładzie w tygodniu 8 w formie ustnej.
C. Laboratorium:
1. Ocena formatywna: Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie zawartości merytorycznej wykonanego projektu, jego końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach. Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia z laboratorium wynosi 40. 
2. Ocena sumatywna: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 21 pkt. Ocena z laboratorium jest podawana najpóźniej na ostatnich zajęciach i wpisywana do protokołu.  
E. Końcowa ocena z przedmiotu: Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z Przedmiotu jest zaliczenie każdych zajęć wchodzących w jego skład. 
Ocena końcowa z Przedmiotu wyliczana jest na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych ze wszystkich zajęć wg następującej skali:
0-50 – 2,0;
51-60 – 3,0;
61-70 – 3,5;
71-80 – 4,0;
81-90 – 4,5;
91-100– 5,0.
Ocena końcowa z przedmiotu podawana jest do wiadomości studentów najpóźniej na ostatnich zajęciach semestru.

Egzamin:

nie

Literatura:

Obowiązkowa: 
1.	Laskowski J. 2007 Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego, Warszawa: COSiW 
2.	MarzeckiJ.2008 Sieci elektroenergetyczne zakładów przemysłowych, Radom: Wyd. ITE 
3.	Strojny J. 2004 Vademecum elektryka (J. Strojny), Warszawa: COSiW 
4.	Poradnik inżyniera elektryka, t.3, 2011 Warszawa: WNT
Uzupełniająca: -

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka B1_W06:

w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodo-logię badań w zakresie identyfikacji, budowy i reorganizacji procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów w obrębie infrastruktury krytycznej

Weryfikacja:

sprawdzian

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_W13:

podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urzą-dzeń, obiektów i systemów technicznych

Weryfikacja:

sprawdzian

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka B1_U14:

dokonywać krytycznej analizy stanu obecnego oraz jego niewystarczalności w stosunku do stanu oczekiwanego

Weryfikacja:

Sprawdzian i praca w laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_U19:

planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

Weryfikacja:

Sprawdzian i praca w laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka B1_K02:

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Weryfikacja:

Sprawdzian i praca w laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: