Nazwa przedmiotu:

Miernictwo cieplne

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Wiktor Hibner

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-6303

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Fizyka, Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Pomiary temperatur i ciśnień cieczy gazów. Kalorymetryczne oznaczenia ciepła spalania paliw i analiza spalin. Określenie parametrów wilgotnego powietrza „Pomiary przepływów cieczy i gazów w instalacjach technicznych

Treści kształcenia:

Matematyczne opracowanie wyników pomiarów
Skale termometryczne, termometry oporowe i termoelektryczne
Manometria, wzorcowanie manometrów i mikromanometrów
Analiza techniczna węgla i pobieranie próbek paliwa
Analiza spalin – metody pomiarowe i budowa analizatorów
Pomiary przepływu gazu i cieczy 
Wzorcowanie termometru rezystacyjnego Pt -100
Wzorcowanie termometru termoelektrycznego typu Fe-Ko
Wzorcowanie mikromanometrów
Wzorcowanie manometrów sprężynowych
Oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych w bombie kalorymetrycznej typu Berhelota-Mahlera
Oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych
Analiza spalin 
Pomiar wilgotności
Pomiar natężenia przepływów gazów 
Pomiar natężenia przepływu za pomocą zwężek

Metody oceny:

sprawdzian zaliczeniowy wykłady
Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń
Ocena ostateczna – ocena ogólna = 0,6oc. z zaliczenia wykładów + 0,4oc. z ćwiczeń laboratoryjnych

Egzamin:

tak

Literatura:

Praca zbiorowa „Pomiary cieplne” WW-T1993, Red. R.K. Wilk „Laboratorium techniki spalania”
J.Piotrowski, K.Kostyrko, "Wzorcowanie aparatury pomiarowej" WN_PWN Warszawa 2000
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych P.W.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada umiejętności podstawowych obliczeń cieplnych dla źródeł ciepła i stosowanych czynników termodynamicznych.

Weryfikacja:

sprawdzian zaliczeniowy - wykłady
Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Posiada wiedzę w zakresie fizycznych i chemicznych technik pomiarowych oraz metod projektowania i prowadzenia pomiarów.

Weryfikacja:

sprawdzian zaliczeniowy z wykładów
Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opisać procesy fizyczne i chemiczne w ciepłownictwie oraz określić emisję związków chemicznych.
Potrafi określić emisje zanieczyszczeń i ciepła w procesach spalania różnych paliw.

Weryfikacja:

Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

Potrafi wprowadzić pomiary podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych w budownictwie i ciepłownictwie.

Weryfikacja:

Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Podsiada świadomość skutków zanieczyszczania środowiska produktami spalania i konieczność oczyszczania spalin.

Weryfikacja:

dyskusja w trakcie zajęć i konsultacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Ma świadomość podnoszenia kompetencji zawodowych i znajomości aktualnych przepisów

Weryfikacja:

dyskusja w trakcie zajęć i konsultacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: