Nazwa przedmiotu:

Pomiary i sieci inteligentne

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISIGA-MSP-3505

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

15 Wykład
15 Ćwiczenia audytoryjne
15 Ćwiczenia projektowe
30 Praca własna, w tym przygotowanie do ćwiczeń, opracowanie projektu, przygotowanie do kolokwium

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wybrane elementy techniki pomiarowej
Komputerowe metody symulacji sieci
Zastosowanie metod optymalizacji

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie trendów rozwojowych w dziedzinie pomiarów i sieci inteligentnych obejmujących sieci płynowe: ciepłownicze, gazowe oraz sieci transportu CO2. Przedstawiona zostanie definicja inteligentnych systemów pomiarowych oraz sieci inteligentnych i omówiona zostanie ich funkcjonalność. Omówione zostaną elementy siec inteligentnej oraz infrastruktura pomiarowa i komunikacyjna.

Treści kształcenia:

Omówienie podstawowych funkcjonalności inteligentnych sieci płynowych jako elementów  inteligentnego systemu energetycznego. Systemy zdalnego odczytu. Urządzenia do transmisji danych. Inteligentne układy pomiarowo-rozliczeniowe,  Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo/niezawodność systemów płynowych. Integracja rozproszonych źródeł energii. Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych i gazowniczych. Mechanizmy zarządzania popytem. Konwergencja systemów: ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego. Regulacje prawne dotyczące sieci inteligentnych i inteligentnego opomiarowania.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń 40%

Egzamin:

nie

Literatura:

C. W. Gellings: The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response, The Fairmont Press, Inc., Lilburn 2009
J. W. Tester, E. M. Drake, M. J. Driscoll, M. W. Golay, W. A. Peters: Sustainable Energy: Choosing Among Options, second edition, The MIT Press, Cambridge 2012
F Sioshansi (Red.) Smart Grid, Integrating Renewable, Distributed & Efficient Energy, Academic Press, Cambridge 2011
M. Cherka, F. M. Elżanowski, M. Swora, K. A. Wąsowski: Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji systemów ciepłowniczych i systemów gazowniczych. Zna tendencje i trendy rozwojowe w dziedzinie inteligentnych systemów energetycznych.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu i kolokwia pisemne z ćwiczeń audytoryjnych i wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01, U02:

Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę infrastruktury pomiarwej, systemów transmisji danych oraz potrafi z wykorzystaniem programów wspomagających modelować układy sieci ciepłowniczych i sieci gazowych oraz optymalizować koszty prowadzenia ruchu ww. sieci.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu i kolokwia pisemne z ćwiczeń audytoryjnych i wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U04, IS_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu i kolokwia pisemne z ćwiczeń audytoryjnych i wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: