Nazwa przedmiotu:

Projektowanie systemów kanalizacyjnych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Ways

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISZWS-MSP-2401

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 30 h, Ćwiczenia projektowe - 30 h, Przygotowanie do ćwiczeń projektowych - 10 h, Zapoznanie z literaturą - 10 h, Wykonanie projektów - 20 h, Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie - 10 h, Razem - 110 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki, wodociągów i kanalizacji, technologii oczyszczania ścieków, projektowania systemów wodociągowych, ekonomii oraz planowania przestrzennego. Sprawność w zakresie prowadzenia podstawowych obliczeń inżynierskich. Rzetelność, dokładność i terminowość. Skłonność do samodzielnego, logicznego myślenia, wyciągania wniosków i odpowiedzialnego podejmowania decyzji projektowych.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Nabycie umiejętności prawidłowego wyboru sposobu odprowadzania i schematu technologicznego oczyszczania ścieków w zależności od warunków miejscowych. Poznanie podstaw programowania (tworzenia koncepcji) systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Treści kształcenia:

Tematyka wykładów:
Ewolucja systemów  kanalizacyjnych. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne. Wybór sposobu odprowadzania ścieków.
Cel, zakres i zawartość koncepcji. Wariantowanie. Harmonogramy rzeczowo-finansowe.
Określenie granic zlewni. Kształtowanie przestrzenne systemów pierścieniowych i rozgałęzionych. Podział powierzchni zlewni.
Rozwiązanie wysokościowe z doborem średnic kanalizacji sanitarnej.
Charakterystyka opadów. Współczynniki spływu. Obliczanie natężeń deszczów i przepływów w sieci. 
Rozwiązanie wysokościowe z doborem średnic kanalizacji deszczowej.
Prezentacja programu SWMM (Storm Water Model Manager).
Wybór schematu i liczby równoległych ciągów technologicznych oczyszczalni.
Energochłonność procesów oczyszczania.
Decyzje administracyjne, dane i materiały wyjściowe niezbędne do projektu oczyszczalni.
Materiały i procedury przetargowe na projekt i budowę oczyszczalni.
Dokumentacja i przebieg rozruchu oczyszczalni.
Zwalczanie odorów na terenie oczyszczalni i  sieci kanalizacyjnych.
Odzysk ciepła z oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych.
Ćwiczenia projektowe:
P1 Koncepcja systemu kanalizacji sanitarnej.
P2 Koncepcja systemu kanalizacji deszczowej.
P3 Koncepcja oczyszczalni ścieków komunalnych.

Metody oceny:

Pozytywna ocena z egzaminu zgodnie z regulaminem studiów.
Obecność na ćwiczeniach – zgodnie z programem studiów.
Pozytywne oceny z projektów Ocena: 0,25 x P1 + 0,25 x P2 + 0,5 x P3
Ocena zinegrowana: 0,5 x W + 0,5 x P

Egzamin:

tak

Literatura:

1.Nowakowska a.i inni "Wodociągi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym" Arkady 1975. 
2.Błaszczyk W. i inni "Kanalizacja - sieci i pompownie" Arkady 1983 lub inne wydanie. 
3.Kwietniewski M. i inni "Kanalizacja - materiały do projektowania" skrypt Politechniki Warszawskiej 1985.
4.Imhoff K. i inni "Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków" Projprzem - Eko 1996 lub inne wydanie.
5.Szpindor A."Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi" Arkady 1998. 
6.Heidrich Z. "Wodociągi i kanalizacje" W.S.i P. S.A. 1999. 
7.Geiger W. i inni "Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych - poradnik" Projprzem-Eko 1999.
8.Klepacka B. i inni "Wodociągi i kanalizacja. Cz. 2 Kanalizacja" skrypt Politechniki Białostockiej 1999.
9.Edel L. "Odwodnienie dróg" Wydawnictwo K.i Ł. 2000 lub inne wydanie.
10.Kotowski A "Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów" Seidel-Przywecki Sp. z o.o. 2011.
11.Bolt A. i inni "Kanalizacja" Seidel - Przywecki Sp. z o.o. 2012. 
12.Królikowska J. i inni "Kanalizacja, podstawy projektowania wykonawstwa i eksploatacji" Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2015. 
13.Heidrich Z. i inni "Urządzenia do oczyszczania ścieków, projektowanie, przykłady obliczeń" Seidel-Przywecki Sp. z o.o. 2005. 
14.Roman M. "Kanalizacja - Oczyszczanie ścieków" Arkady 1986. 
15.Bever J. i inni "Zaawansowane metody oczyszczania ścieków" Projprzem-Eko 1997. 
16.Kayser R. "Komentarz ATV-DVWK do A131P i A210P - Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym oraz sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR" Seidel-Przywecki Sp. z o.o. 2002.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada wiedzę z zakresu projektowania sieci kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, zaliczenie i obrona
projektów cząstkowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi projektować elementy systemu odprowadzania ścieków

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, zaliczenie i obrona
projektów cząstkowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, zaliczenie i obrona
projektów cząstkowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Ma świadomość działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, zaliczenie i obrona
projektów cząstkowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: