Nazwa przedmiotu:

Projektowanie technologiczne oczyszczania wody i ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Małgorzata Perchuć

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISZWS-MSP-2403

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na laboratoriach (student prowadzi badania laboratoryjne w celu uzyskania wytycznych technologicznych do zaprojektowania rozwiązania technologicznego SUW I OŚ) - 15 h,
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 15 h,
Obecność na ćwiczeniach projektowych (student przygotowuje założenia i metodykę badań technologicznych, student na podstawie badań określa wytyczne technologiczne do zaprojektowania rozwiązania technologicznego SUW i OŚ) – 15 h,
Wykonanie projektu (student wykonuje projekt technologiczny SUW -dobór urządzeń, wykonanie rysunku zaprojektowanej SUW I OŚ) - 45 h, 
Przygotowanie do obrony i obrona projektu (student przedstawia prezentację w celu obrony przyjętego rozwiązania SUW I OŚ) - 20 h,
Razem - 110 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

4

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Technologia Uzdatniania wody, Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, Urządzenia do oczyszczania wody, Urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, Uzdatnianie wody do celów przemysłowych

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Cele przedmiotu i sposobem pozyskiwania danych wyjściowych i wykonywania projektu technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów oraz wykonanie projektu technologicznego dla określonych danych wyjściowych.

Treści kształcenia:

Zasada prowadzenia badań technologicznych jako podstawa pozyskiwania danych wyjściowych do projektowania technologicznego. Program, skala i zakres badań technologicznych poboru prób wody do badań technologicznych. Zakres i rola kontroli analitycznej w badaniach technologicznych. Analiza fizyko-chemiczna i znaczenie wybranych wskaźników jakości wody i ścieków przemysłowych. Opracowanie wstępnej koncepcji technologicznej(warianty) i podstawowej koncepcji technologicznej. Dobór urządzeń, obliczenia bilansowe reagentów i produktów odpadowych. Dobór urządzeń, obliczenia strumieni ścieków i odpadów ściekowych (skratki, piasek, osady wstępne i wtórne). Wykonanie projektu technologicznego uzdatniania wody podziemnej lub powierzchniowej dla założonego zapotrzebowania na wodę. Wykonanie projektu technologicznego oczyszczalni ścieków przemysłowych dla założonej ilości ścieków i określonej charakterystyki ścieków.

Metody oceny:

1. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych. 2. Wykonanie jednego projektu technologicznego uzdatniania wody i 1 projektu technologicznego oczyszczania ścieków 3. Ustna obrona wykonanych dwóch projektów

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Kowal.A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wydawnictwa Naukowe PWN 2004. 
2. NawrockiJ., Biłozor S.:Uzdatnianie wody. Wydawnictwa Naukowe PWN 2004. 
3. Kowal.A., Maćkiewicz J., Świderska -Bróż M.: Podstawy projektowe systemów oczyszczania wód. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 1998. 
4. Heidrich.Z., Witkowski. A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń. Wydawnictwo " Seidel-Przywecki" Sp.z o.o. Warszawa 2005. 
5. Bever.J., Stein.A., Tejchman.H.: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna Wydawnicza Projprzem- EKO Bydgoszcz. 1997. 
6. Henze.M., Horremoes.P., Jansen.J., Arvin E.: Oczyszczanie ścieków, procesy biologiczne i chemiczne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2000.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada rozszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe z zakresu ochrony środowiska w zakresie chemicznych i biologicznych technik stosowanych w oczyszczaniu wody i ścieków.

Weryfikacja:

wykonanie 2 projektów technologicznych oraz ich ustna obrona

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania obiektów gospodarki wodnej i ściekowej.

Weryfikacja:

ustna obrona 2 projektów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Weryfikacja:

ustna obrona wykonanych projektów, udział w dyskusji

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W04:

Posiada ugruntowaną wiedzę do prowadzenia badań i analizy procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Weryfikacja:

odpowiedź ustna przed i po zajęciach laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą w celu doboru urządzeń stosowanych w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

wykonanie i obrona 2 projektów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

Potrafi przeprowadzić i przedstawić ocenę technologiczną urządzeń stosowanych w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Weryfikacja:

obrona wykonanych projektów, odpowiedź ustna podczas zajęć laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U03:

Potrafi samodzielnie zaprojektować instalację do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Weryfikacja:

wykonanie i obrona 2 projektów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U04:

Potrafi wykonać i przedstawić w formie pisemnej i prezentacji ustnej projekt stacji uzdatniania wody i projekt oczyszczalni ścieków.

Weryfikacja:

wykonanie i obrona 2 projektów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

obrona projektów, odpowiedź ustna podczas zajęć laboratoryjnych, udział w dyskusji

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Ma świadomość odpowiedzialności za wspólne realizowanie zadań związanych z pracą zespołową.

Weryfikacja:

obserwacja aktywności podczas zajęć laboratoryjnych, wykonanie 2 projektów i ich obrona

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: