Nazwa przedmiotu:

Automatyka i pomiary

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Domański

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 30h, w tym:
a)	obecność na wykładach – 15h,
b)	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15h
2.	zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 15h
3.	zapoznanie się z instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych – 15h
Razem nakład pracy studenta: 15h + 15h + 15h + 15h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na wykładach – 15h,
2.	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15h
Razem: 15h + 15h = 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1.	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15h,
2.	praca własna dotycząca przygotowania się do ćwiczeń – 15h
Razem: 15h + 15h = 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

matematyka, fizyka

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat metod automatyzacji procesów przetwórczych oraz podstawowych pomiarów przemysłowych,
•	rozumieć działanie układów z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC) oraz umieć je zaprogramować,
•	rozumieć działanie układów regulacji automatycznej z regulatorami programowalnymi oraz dobierać wartości parametrów algorytmu regulacji,
•	rozumieć zadania i funkcje sterowni (control room) oraz jej powiązanie z obiektami sterowania.

Treści kształcenia:

Pojęcia podstawowe dotyczące regulacji i pomiarów. Elementy dynamiki procesowej. Pomiary przemysłowe wybranych wielkości fizycznych. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Elementy wykonawcze (napędowe i nastawcze). Działanie układów regulacji wybranych wielkości fizycznych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu). Regulatory. Podstawowe algorytmy regulacji. Stabilność i jakość sterowania.
Układy sygnalizacji technologicznej, blokad, zabezpieczeń i sterowania sekwencyjnego. Sterowniki programowalne.
Sterownie: wizualizacja przebiegu procesów, rejestracja i przetwarzanie danych.
Laboratorium obejmuje cztery ćwiczenia ilustrujące podstawowe pojęcia automatyki przemysłowej.
Student po zaliczeniu przedmiotu powinien umieć wykonywać pomiary technologiczne, stosować aparaturę kontrolno pomiarową w przemyśle chemicznym, wykorzystywać elementy automatyki przemysłowej i sterowania procesami technologicznymi.

Metody oceny:

Kolokwium

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	U. Kręglewska red., Podstawy Sterowania. Ćwiczenia Laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003.
2.	M.W. Kułakow, Pomiary Technologiczne, WNT Warszawa, 1968.
3.	K. Tuszyński, Automatyczna Regulacja Operacji Jednostkowych, WNT Warszawa, 1962.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

zna podstawowy, przykładowy sprzęt automatyki przemysłowej (sterowniki PLC, regulatory programowalne, elementy pomiarowe i wykonawcze)

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

zna przykładowe warianty układów regulacji takich wielkości fizycznych jak temperatura,  natężenie przepływu, ciśnienie, itp.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

posiada umiejętność zaprogramowania prostego układu ze sterownikiem PLC dla potrzeb sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń technologicznych

Weryfikacja:

samodzielne wykonanie zadania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

posiada umiejętność doboru struktury i parametrów w układzie regulacji z  regulatorem programowalnym

Weryfikacja:

samodzielne wykonanie zadania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

potrafi pracować w sterowni, w której są zgromadzone różne środki automatyki, w zespole osób nadzorujących przebieg procesu technologicznego

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: