Nazwa przedmiotu:

Siłownie Wiatrowe

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. PW.

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

ML.NS626A

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych: 48, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w projektach - 15 godz.,
c) konsultacje - 3 godz.
2) Praca własna studenta 30 godz., w tym:
a) wykonywanie projektów - 20 godz.,
b) przygotowywanie się do kolokwium - 10 godz.
Razem - 78 godz.- 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych: 48, w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.,
b) udział w projektach - 15 godz.,
c) konsultacje - 3 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,4 punktu ECTS - 35 godz., w tym: 
a) udział w projektach - 15 godz.,
b) praca własna studenta - wykonywanie projektów - 20 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość mechaniki płynów.

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Przedstawienie podstaw fizycznych pozyskiwania energii z wiatru. Zapoznanie ze sposobami wyznaczania podstawowych charakterystyk siłowni wiatrowych.

Treści kształcenia:

Wiatr i jego charakterystyki energetyczne. Warunki wiatrowe w Polsce. Technika pomiaru wiatru, opracowanie wyników. Charakterystyki geometryczne i aerodynamiczne profili oraz łopat. Elementarna teoria strumieniowa wirnika. Uwzględnienie rotacji strumienia. Teoria elementu łopaty. Systemy regulacji turbin wiatrowych. Współpraca z generatorem prądu. Wpływ różnych rozwiązań konstrukcyjnych na moc i moment generowany przez siłownię. Podstawowe wiadomości o obciążeniach siłowni. Nowe tendencje w energetyce wiatrowej.

Metody oceny:

Oceniane są projekty, obecność oraz aktywność na zajęciach. Zakończenie przedmiotu kolokwium.
Praca własna: Przeprowadzenie obliczeń korzystając z wybranego arkusza kalkulacyjnego.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Burton T. i in. Wind Energy Handbook. Wiley & Sons, 2001.
2. Hansen M.O.L. Aerodynamics of Wind Turbines. Earthscan, 2008.
3. Hau E. Wind Turbines. Springer, 2006.
Dodatkowa literatura:
1. Boczar T. Energetyka wiatrowa, Wyd. PAK, 2008.
2. Clancy L.J. Aerodynamics. Pitman Publishing, 1975.
3. Witryny: SCRIBED, RISOE, NREL.
4. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS626A _W1:

Student wie jak wykorzystać wyniki pomiaru wiatru. Wie jak oszacować osiągi turbiny.

Weryfikacja:

Ocena projektów, kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS626A _W1:

Student wie jak wykorzystać wyniki pomiaru wiatru. Wie jak oszacować osiągi turbiny.

Weryfikacja:

Ocena projektów, kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS626A _U1:

Student umie wykorzystać wyniki pomiaru wiatru. Umie oszacować osiągi turbiny.

Weryfikacja:

Ocena projektów, kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS626A _U1:

Student umie wykorzystać wyniki pomiaru wiatru. Umie oszacować osiągi turbiny.

Weryfikacja:

Ocena projektów, kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS626A _U1:

Student umie wykorzystać wyniki pomiaru wiatru. Umie oszacować osiągi turbiny.

Weryfikacja:

Ocena projektów, kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS626A _U1:

Student umie wykorzystać wyniki pomiaru wiatru. Umie oszacować osiągi turbiny.

Weryfikacja:

Ocena projektów, kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NS626A _K1:

Student umie komunikować się w zakresie dotyczącym siłowni wiatrowych.

Weryfikacja:

Ocena projektów, kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: