Nazwa przedmiotu:

Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne - projekt (BS2A_09_P/01)

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż./ Dorota Bzowska/ starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (KB)

Kod przedmiotu:

BS2A_09_P/01

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 15h; Projekt 15h;
Przygotowanie się do zajęć 8h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 2h;
Opracowanie wyników  5h;
Przygotowanie do kolokwium 5h;
Razem 50h = 2 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 15h; Projekty - 15h; Razem 30h = 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 15h;
Przygotowanie się do zajęć 5h;
Opracowanie wyników  5h;
Razem 25h = 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Fizyka, Materiałoznawstwo

Limit liczby studentów:

Projekty: 10 - 15.

Cel przedmiotu:

Rozbudowane treści wykładu w zakresie budownictwa energooszczędnego. Celem wykładu jest edukacja studenta w zakresie rozwiązań heliopasywnych i helioaktywnych, których stosowanie prowadzi do obniżenia w bilansie energetycznym budynku udziału energii ze źródeł konwencjonalnych. Ponadto student potrafi wyznaczyć zbilansowaną energię potrzebną na pokrycie strat cieplnych w budynku.

Treści kształcenia:

W1.Nieustalona wymiana ciepła w zmiennym polu temperatury zewnętrznej
W2.Przepływ ciepła do lub od przegrody
W3.Harmoniczne wahania temperatury w gruncie
W4.Metodologia obliczania strat ciepła z obiektu budowlanego, PN EN 12831
W5.Metodologia obliczania zbilansowanej energii w sezonie grzewczym, wstęp do charaktetystyki energetycznej budynku, PN EN 13790
W6.Budownictwo energoszczędne, zabiegi termomodernizacyjne, wstęp do audytu energetycznego budynku
W7.Energia promieniowania słonecznego w kontekście redukcji energochłonności obiektów budowlanych,
W8.Przegrody przezroczyste – selektywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego
W9.Bierne systemy słoneczne – bezpośredniego i pośredniego wykorzystywania  energii promieniowania słonecznego, ściana Tromb’a
W10.Helioaktywne systemy słoneczne – konwersja fototermiczna
W11.Izolacje transparentne
W12.Wymienniki gruntowe ciepła w instalacjach wentylacyjnych z wysokosprawnym wymiennikiem ciepła
W13.Schemat działania zaawansowanych systemów wentylacji naturalnej, ANV
W14.Termowizja – detekcja wad ciepnych w obudowie budynku
W15.BSP – komercyjne programy symulacji procesów cieplno-przepływowych zachodzących w budynkach
P- Wyznaczanie strat ciepła z budynku w tym strat ciepła do gruntu.
Wyznaczanie zużycia energii na pokrycie strat ciepła z budynku z uwzględnieniem energii promieniowania słonecznego pozyskiwanej przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste oraz pochodzacej ze źródeł wewnętrzych
Wyznaczanie elementów charakterystyki energetycznej budynku
Wyznaczanie energii promieniowania słonecznego na dowolnie pochyloną powierzchnię do poziomu
Kolektory słoneczne w systemach cwu – wyznaczanie: mocy kolektora, strumienia masowego wody,  energii potrzebnej do przygotowania cwu, także w układzie hybrydowym
Wstęp do oblicznia wymienników ciepła
Zadanie domowe ( wymiennie - nr 1 lub nr 2) wymagajace obrony                                                                Zadanie domowe nr. 1 - wyznaczanie:- projektowej straty ciepła w budynku istniejącym i po dociepleniu przegród, zgodnie z wymaganiami . M.I. z dnia 6 listopada 2008r,       - energetycznych zysków słonecznych absorbowanych przez budynek z pośrednictwem okien,                                             - zbilansowanej energii na pokrycie strat ciepła we wskazanym miesiącu i lokalizacji budynku                                         Zadanie domowe nr 2 - wyznaczanie metodą f-chart:                    - ilości energii słonecznej wykorzystywanej do przygotowania cwu w podanych warunkach pogodowych,                                                                      - ilości energii, pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, a uzupełniającej proces przygotowania cwu

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwu kolokwiów składających się z zadania i części teoretycznej oraz obrona pracy domowej  Obie części kolokwiów oceniane są punktowo w skali od 0 do 100 (niezależnie zaliczyć trzeba każdą część). Przeliczanie punktów na oceny przebiega wg. schematu:
 5,0 –  91-100%, 4,5 –  81-90%, 4,0 –  71-80%, 3,5 –  61-70%, 3,0 –  51-60%, 2,0 –  0 -50%
Wyznaczane są konsultacje w uzgodnionych wczesniej terminach. Prowadzący ma kontakt e-mail'owy ze studentami.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Klemm P. i In., Budownictwo ogólne, T. II  Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005,                              
2. Koczyk H.,  Podstawy projektowania cieplnego i termomodernizacji budynków. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2000,                                                               
3. Grabarczyk S., Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. OWPW, Warszawa 2005,                         
4.Gogół W., Wymiana ciepła tablice i wykresy, Wyd. P.W. 1984,                                                                                       5.Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, P.W., 2000,
6.Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, P.W., 2003,
7.Staniszewski B., Wymiana ciepła − podstawy teoretyczne,  PWN, Warszawa 1963,
8.Wiśniewski S., Wymiana ciepła, PWN, Warszawa 1979,
9.Wnuk R., Instalacje w Domu Pasywnym i Energooszczędnym, Przewodnik Budowlany, 2007,
10.Wnuk R., Budowa Domu Pasywnego w Praktyce, Przewodnik Budowlany, 2007,
11.Recknagel, Sprenger, Schramek, Ogrzewnictwo,
Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo, Omini Scala, Wrocław 2008.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01:

Umie wyznaczać straty ciepła z budynku w układzie standardowym oraz zbilansować zużycie energii w sezonie grzewczym oraz ma przyswojoną metodologię obliczania kolektorów

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

Charakterystyka W04_01:

Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie energooszczędnych materiałów i elementów i technologii budowlanych.

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W04_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

Charakterystyka W06_01:

Umie dobrać typ konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i zidentyfikować różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych w różnych warunkach eksploatacji.

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W06_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U

Charakterystyka U07_01:

Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi przy realizacji projektów inżynierskich.

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW.o

Charakterystyka U10_01:

Potrafi dokonać ocenę przyjętego rozwiązania pod kątem konwersji promieniowania słonecznego

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U10_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o

Charakterystyka U11_01:

Potrafi ocenić przydatność metod badawczych do oceny jakości materiałów i elementów budowlanych

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U11_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01:

Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_K02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR

Charakterystyka K03_01:

Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas rozwiązywania zadań rachunkowych

Weryfikacja:

Kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_K03_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K