Nazwa przedmiotu:

Badania urządzeń audio

Koordynator przedmiotu:

Zbigniew Kulka

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Telekomunikacja

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne - zaawansowane

Kod przedmiotu:

BUA

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład				15<br>
przygotowanie do wykładów 	14 <br>
laboratoria 				30 <br>
przygotowanie do laboratorium 	7 x 3  = 21<br>
opracowanie sprawozdań		7 x 4 = 28<br>
<br>
Razem 108

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład				15<br>
laboratoria 				30 <br>
<br>
Razem 45

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

laboratoria 				30 <br>

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagany podstawowy zakres wiedzy z przedmiotu Podstawy Techniki Dźwiękowej (PTD)<br>
Zalecany podstawowy zakres wiedzy z przedmiotów:<br>
Dźwiękowa Technika Studyjna (DTS)<br>
Konstrukcja Urządzeń Audio Wysokiej Jakości (KUA)<br>
Procesory Sygnałowe w Technice Audio (PSTA)<br>

Limit liczby studentów:

36

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z parametrami podstawowych przetworników elektroakustycznych i urządzeń audio, metodami pomiarowymi ich podstawowych parametrów oraz metodami subiektywnych testów słuchowych. Po realizacji programu przedmiotu BUA studenci powinni nabyć umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń audio i jakości dźwięku.

Treści kształcenia:

Treść wykładu:<br>
1.	Ogólne właściwości i rodzaje przetworników elektroakustycznych Przetworniki dynamiczne, pojemnościowe i piezoelektryczne. Głośniki i mikrofony, rodzaje i podstawowe konstrukcje. Parametry głośników i mikrofonów. Zespoły głośnikowe. 
(3 godz.)<br>
2.	Tor foniczny i urządzenia wchodzące w jego skład. Przetworniki wejściowe, stoły mikserskie, wzmacniacze, przetworniki wyjściowe. Analogowe i cyfrowe systemy foniczne. 
(2 godz.)<br>
3.	Techniki stosowane do rejestracji i budowy mediów pamięciowych. Zapis magnetyczny (taśmy i dyski twarde). Zapis optyczny (płyty CD, płyty DVD, płyty Blu-Ray). Zapis magnetooptyczny (płyty MD). Zapis elektryczny (karty pamięci flash).
(3 godz.)<br>
4.	Analogowe i cyfrowe systemy do pomiaru przetworników elektroakustycznych. Klasyczne metody pomiaru przetworników (z wykorzystaniem aparatury firmy Bruel@Kjaer). Komputerowe systemy do pomiaru przetworników (system ONE firmy Audio Precision, system CLIO firmy Audiomatica).(3 godz.) <br>
5.	Pomiary urządzeń do rejestracji i reprodukcji dźwięku z wykorzystaniem systemów pomiarowych ONE firmy Audio Precision i CLIO firmy Audiomatica. (2 godz.)<br>
6.	Odsłuchowe procedury pomiarowe. Rodzaje testów słuchowych. Uwarunkowania i wybór procedury. Sposoby oceny wyników.
(2 godz.)<br>
<br>Zakres laboratorium:<br>
1.	Pomiar charakterystyk przenoszenia, opóźnień czasowych i charakterystyk kierunkowych głośników w warunkach pogłosowych (zastosowanie metody MLS oraz impulsu tonu przy wykorzystaniu systemu CLIO).<br>
2.	Pomiary impedancji i parametrów Thiela-Smalla głośników w warunkach pogłosowych (z wykorzystaniem systemu CLIO). <br>
3. 	Pomiary parametrów akustycznych wnętrz. Pomiar czasu pogłosu (T60) i jego charakterystyk częstotliwościowych. Pomiary wczesnego czasu pogłosu (EDT) oraz parametrów akustycznych wnętrza C50, C80 i D50 (z wykorzystaniem systemu CLIO).<br>
4.	Pomiary parametrów obiektywnych wybranych elementów toru (wzmacniaczy, odtwarzaczy CD, DVD) z wykorzystaniem systemu ONE oraz płyt testowych.<br>
5.	Testy subiektywne głośników, mikrofonów i wzmacniaczy (zastosowanie odsłuchowych procedur pomiarowych).<br>
6.	Badania wpływu obudów na parametry zespołów głośników w polu fali swobodnej (komora bezechowa). Wykorzystanie podstawowych obudów: otwartej, zamkniętej, z otworem (bass-refleks) oraz z otworem stratnym. Ćwiczenie z wykorzystaniem systemu ONE.<br>
7. 	Badanie własnego sprzętu audio dostarczonego przez studentów z wykorzystaniem poznanych technik pomiarowych.<br>

Metody oceny:

<ol>
<b><li>WL1, WL2, WL3, WL4, WL5, WL6 - </b>krótkie kolokwia sprawdzające przed rozpoczęciem każdego z pierwszych 6-ciu laboratoriów.</li>
<b><li>L1, L2, L3, L4, L5, L6 - </b>raporty z wykonania zadań laboratoryjnych w postaci sprawozdań sporządzonych zgodnie z instrukcjami laboratoryjnymi do ćwiczeń</li>
<b><li>KOL - </b>Kolokwium pisemne.</li>
</ol>

Egzamin:

nie

Literatura:

[1] Z. Żyszkowski, Podstawy Elketroakustyki, WNT, Warszawa, 1984<br>
[2] Z. Żyszkowski, Miernictwo Elektroakustyczn, WNT, Warszawa, 1987<br>
[3] A. Dobrucki, Przetworniki Elektroakustyczne, WNT, Warszawa, 2007<br>
[4] K. Benson, Audio Engineering Handbook, Mc Graw Hill, 1988<br>
[5] K.C. Pohlman, Principles of Digital Audio, Mc Graw Hill, 2005<br>
[6] F.A. Everest, Podrecznik Akustyki, Wyd. Sonia Draga, Katowice, 2004<br>
[7] U. Jorasz, Wykłady z Psychoakustyki, wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1998.<br>

Witryna www przedmiotu:

www.ire.pw.edu.pl/zea

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

Ma wiedzę na temat toru fonicznego, urządzeń wchodzących w skład analogowych i cyfrowych systemów fonicznych oraz technik rejestracji sygnałów fonicznych

Weryfikacja:

sprawdzian

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W13, K_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, III.P7S_WG.o

Charakterystyka W2:

Ma wiedzę na temat analogowych i cyfrowych systemów do pomiaru przetworników elektroakustycznych

Weryfikacja:

sprawdzian, laboratorium 1, 2, 6

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG

Charakterystyka W3:

Ma wiedzę na temat systemów pomiarowych służących do pomiarów urządzeń do rejestracji i reprodukcji dźwięku

Weryfikacja:

sprawdzian, laboratorium 3, 4

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG

Charakterystyka W4:

Ma wiedzę na temat przeprowadzania subiektywnych testów jakości dźwięku

Weryfikacja:

sprawdzian, laboratorium 5

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

Potrafi wykonać pomiary charakterystyk przenoszenia, opóźnień czasowych, charakterystyk kierunkowych, impedancji oraz parametrów Thiela-Smalla głośników w warunkach pogłosowych

Weryfikacja:

laboratorium1, 2

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U06, K_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.1.o, III.P7S_UW.3.o, I.P7S_UW

Charakterystyka U2:

Potrafi wykonać pomiary parametrów akustycznych wnętrz

Weryfikacja:

laboratorium 3

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U10, K_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, III.P7S_UW.1.o, III.P7S_UW.3.o

Charakterystyka U3:

Potrafi wykonać pomiary parametrów obiektywnych wybranych elementów toru fonicznego

Weryfikacja:

laboratorium 4

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U10, K_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, III.P7S_UW.1.o, III.P7S_UW.3.o

Charakterystyka U4:

Potrafi wykonać testy subiektywne głośników, mikrofonów i wzmacniaczy stosując odsłuchowe procedury pomiarowe

Weryfikacja:

laboratorium 5

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U10, K_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, III.P7S_UW.1.o, III.P7S_UW.3.o

Charakterystyka U5:

Potrafi zbadać wpływ obudów na parametry zespołów głośników w polu fali swobodnej w komorze bezechowej

Weryfikacja:

laboratorium 6

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U06, K_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.1.o, III.P7S_UW.3.o, I.P7S_UW

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1:

Potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować z innymi w ramach prac w zespole laboratoryjnym

Weryfikacja:

laboratoria

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO