Nazwa przedmiotu:

Radioterapia

Koordynator przedmiotu:

prof.dr hab. Natalia Golnik

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne - zaawansowane

Kod przedmiotu:

RTE

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 godz. Zapoznanie z literaturą 30 godz. Przygotowanie do egzaminu 20 godz. Egzamin 2 godz. Laboratorium 15 godz. Przygotowanie do laboratorium 18 godz. Sprawozdania z ćwiczeń 5 godz. 
Razem 120 godz.
4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład - 30 godz. Egzamin 2 godz. Laboratorium 15 godz. 
Razem 47 godz
2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Laboratorium 15 godz. Przygotowanie do laboratorium 18 godz. Sprawozdania z ćwiczeń 5 godz. 
Razem 38 godz
1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiedza o oddziaływaniu promieniowania z materią, metodach obrazowania, w tym CT i PET oraz o zasadach działania detektorów promieniowania jonizującego.

Limit liczby studentów:

70

Cel przedmiotu:

Podstawowe przygotowanie do pracy w Zakładach Radioterapii na stanowiskach inżynierskich oraz w firmach instalujących oraz obsługujących sprzęt do radioterapii.

Treści kształcenia:

Radiobiologiczne podstawy radioterapii. 
Urządzenia do telegammaterapii 
Akceleratory radioterapeutyczne.
Charakterystyka wiązki promieniowania 
Jakość wysokoenergetycznego promieniowania X. Pomiar wydajności aparatu.
Techniki teleradioterapii 
Modele matematyczne obliczania rozkładów dawki w radioterapii 
Planowanie leczenia w teleradioterapii
Obrazowanie medyczne w planowaniu i realizacji radioterapii 
Izotopy promieniotwórcze i techniki stosowane w brachyterapii.
Systemy planowania leczenia w brachyterapii.
Terapia jodowa. 
Komputerowe systemy zarządzania radioterapią.
Detektory promieniowania stosowane w radioterapii.
Techniczne aspekty zapewnienia jakości w radioterapii.
Zakres ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje pomiar dawki w fantomie wodnym, wybrane testy kontroli jakości aparatury rentgenowskiej, demonstrację funkcjonowania terapeutycznego akceleratora liniowego, elementy przygotowania obrazów medycznych do planowania terapii.

Metody oceny:

Egzamin

Egzamin:

tak

Literatura:

Pawlicki G., Pałko T, Golnik N., Gwiazdowska B., Królicki L. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Fizyka medyczna. Tom 9. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. Warszawa 2002. 
Hrynkiewicz A., Rokita E. Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. PWN, Warszawa 2000
Wiliams J.R., Thaiwates D.I. Radiotherapy Physics. Oxford University Press, New York 2000
Khan F.M. The Physics of Radiation Therapy. Lippincot Wiliams &Wilkins, Baltimore, 1994
Garbaulet A., Potter R, Mazeron J.J., Meertens H. Van Limborgen E. The GEC Estro Handbook of Brachytherapy. Part I. ESTRO 2002. 
ACR-NEMA PS3 Set - Digital Imaging and Communication in Medicine (pdf).
E.B. Podgorsak (ed.) Radiation Oncology Physics, IAEA, Vienna 2005 (pdf).

Witryna www przedmiotu:

http://zib.mchtr.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka RTE_W01:

Zna cele i podstawowe zasady radioterapii, zasadnicze elementy konstrukcji alceleratorów medycznych, techniki napromienienia i pomiaru dawek oraz zasady zapewnienia jakości w radioterapii.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka RTE_U01:

Potrafi przeprowadzić pomiary dozymetryczne za pomocą komory jonizacyjnej oraz wykonać wybrane testy jakości aparatu rentgenowskiego.

Weryfikacja:

Ocena realizacji i opisów ćwiczeń laboratoryjnych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, III.P7S_UW.1.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka RTE_K01:

Ma swiadomość specyfiki pracy i odpowiedzialności w ośrodkach radioterapii

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR