Nazwa przedmiotu:

Podstawy czujników pomiarowych

Koordynator przedmiotu:

Ryszard JACHOWICZ

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektronika

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

PCZP

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2018/2019

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

80

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiedza podstawowa z Podstaw Pomiarów, z Teorii Obwodów i z Fizyki

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najbardziej typowymi rodzajami czujników pomiarowych ( ich konstrukcjami, technologią wykonania i możliwymi do osiągnięcia parametrami pomiarowymi) oraz wskazanie studentom kierunków rozwoju poszczególnych typów czujników ze szczególnym zwróceniem uwagi na czujniki półprzewodnikowe, mikromechaniczne i inteligentne.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie i zagadnienia podstawowe. 
Podstawowe parametry i cechy użytkowe czujników (czujniki parametryczne lub generacyjne) lub typ parametru pomiarowego  
(R; L;C lub inne)
Czujniki rezystancyjne w tym czujniki tensometryczne. 
Piezorezystywne czujniki półprzewodnikowe.
Tensometry strunowe 
Czujniki pojemnościowe 
Czujniki indukcyjne 
Optyczne czujniki przesunięcia: inkramentalne i kodów binarnych. 
Czujniki magnetosprężyste
Czujniki piezoelektryczne
Czujniki światłowodowe
Pomiar temperatury
Czujniki (analizatory) składu chemicznego gazów, cieczy i ciał stałych
Jono-selektywne czujniki półprzewodnikowe, IS-FET- y. Bioczujniki.
Czujniki wilgotności: gazów i ciał stałych. 
Czujniki przepływu: cieczy i gazów.  
Czujniki inteligentne - organizacja systemowa czujnika inteligentnego, funkcje użytkowe w czujnikach inteligentnych, typy czujników inteligentnych.
Podstawy wieloparametrowych metod pomiaru i metod z wieloparametrową korekcją. 
Program laboratorium (7 ćwiczeń x 4 jd)
1. 	Pomiary temperatur
2. 	Pomiary wielkości mechanicznych
3. 	Termoanemometryczne pomiary przepływu gazów
4.   	Pomiary wilgotności gazów
5.   	Pomiary przepływu cieczy
6.   	Wieloparametrowe metody pomiaru wielkości
         nieelektrycznych
7. 	Badanie wybranych czujników optoelektronicznych

Metody oceny:

Egzamin pisemny a w przypadku słabych wyników egzamin ustny

Egzamin:

tak

Literatura:

1.      W. Göpel, J. Hesse, J.N. Zemel: Sensors, VCH, 1992.
2.	J.Fraden – “Handbook of Modern Sensors”, Springer-Verlag,   
        2004
3.	A.Gajek, Z.Juda : -  „Czujniki”, WKŁ, 2008r
4.	J. Zakrzewski - „Czujniki i Przetworniki Pomiarowe”, 
        Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2004;
5.  	 Romer E.; Miernictwo przemysłowe, PWN, 1970.
6.  	 Łapiński M.: Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości 
         nieelektrycznych, WNT, 1974.

Witryna www przedmiotu:

www.ise.pw.edu.pl/msrg

Uwagi:

Koncepcja wykładu  opiera się na dwóch nijako różnych podejściach do klasyfikacji czujników. W pierwszej części omawiane są czujniki, których wyróżnikiem jest jednakowy rodzaj sygnału wyjściowego. Ten fakt decyduje o zbliżonych konstrukcjach czujników przeznaczonych do pomiaru różnych wielkości nieelektrycznych.
W drugiej części omawiane są czujniki umożliwiające pomiar tej samej wielkości fizycznej czy chemicznej. Są to więc czujniki zupełnie różne jeżeli chodzi o zasadę działania ale stosowane np. na różne zakresy pomiarowe wybranej wielkości fizycznej. W wykładzie nie ma powtórzeń treści, a co najwyżej powołanie się na wcześniej omówione konstrukcje.
Ze względu na obszerność tematyczną dziedziny jakiej wykład dotyczy, omawiane są tylko czujniki o największej skali aplikacji. W trakcie wykładu zwraca się szczególną uwagę na własności metrologiczne poszczególnych typów czujników, a w szczególności na szkodliwy wpływ parametrów zakłócających i sposoby walki z nimi.
W większości omawianych typów czujników przedstawiane są realizacje tych czujników w technologii półprzewodnikowej lub pokazywane są perspektywy zastosowania tej technologii w konkretnych przypadkach.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PCP_W01:

Wiedza na temat zasady działania, właściwości i parametrów użytkowych różnych czujników pomiarowych

Weryfikacja:

egzamin, laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PCP_U01:

Potrafi przeprowadzić pomiary wybranych wielkości fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem czujników

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: