Nazwa przedmiotu:

Techniki tomograficzne

Koordynator przedmiotu:

Krzysztof MIKOŁAJCZYK

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty techniczne

Kod przedmiotu:

TETOM

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2017/2018

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

27 godz - udział w wykładach, 
 15 godz - praca własna z literaturą, 
 10 godz -  przygotowanie referatów i zagadnień do 2 kolokwiów,
   3 godz - laboratorium,
   3 godz - przygotowanie sprawozdania laboratoryjnego
Razem 58 godz - 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

27 godz - wykład, 
   3 godz - laboratorium
Razem 30 godz - 1 ECTS
 27 godz - udział w wykładach
 3 godz - laboratorium,
 Razem 30 godz - 1 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3 godz - laboratorium,
 3 godz - przygotowanie sprawozdania laboratoryjnego
 Razem 6 godz - 0,5 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw matematyki, fizyki, elektroniki i programowania obiektowego

Limit liczby studentów:

20

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z metodami i technikami tomigraficznymi.
Wykształcenie umiejętności samodzielnego doboru technik przetwarzania i analizy obrazów do danych uzyskanych z różnych technik tomograficznych

Treści kształcenia:

Pojęcia projekcji i sinogramu pomiarowego. Wizualizacja obrazów tomograficznych. Tomografia statyczna, dynamiczna, synchronizowana. Badanie jakości obrazu. Jednorodność, dystorsja.
Rekonstrukcja tomograficzna. Metody rozwiązywania zagadnienia odwrotnego. Metoda filtrowanej projekcji wstecznej. Rekonstrukcje iteracyjne. 
Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI): Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja.
Tomografie rentgenowskie (CT i EBCT): Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja.
Emisyjna tomografia jednofotonowa (SPECT): Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja.
PET (3h)
Konstrukcja tomografu. Fizyczne i algorytmiczne zagadnienia pomiaru projekcji. Rekonstrukcja.
Algorytmy Technik multimodalnych. Dopasowanie: metody manualne, metoda osi głównych, metody iteracyjne - mapy dystansów, wariancji ilorazu, znormalizowanej informacji wzajemnej. Fuzja obrazów. Metody łącznej prezentacji 2D i 3D.
Tomografie hybrydowe: PET / CT, SPECT / CT, PET / MR.
Specjalne zagadnienia tomografii dla małych zwierząt.

Metody oceny:

Dyskusja i ocena referatów, 2 kolokwia

Egzamin:

nie

Literatura:

1. R. Cierniak: Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne.  Akademicka oficyna wydawnicza Exit.
2. H.Gunther H., Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jadrowego, PWN
3. P.G Morris: Nuclear Magnetic Resonance Imaging in Medicine and Biology, Oxford University Press
4. B.I. Hollman: Computed Emission Tomography, Oxford University Press

Witryna www przedmiotu:

zib.mchtr.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Student posiada wiedzę z zakresu 4 głównych technik tomograficznych i tomografii hybrydowych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Algorytmizuje podstawowe algorytmy przetwarzania danych tomograficznych

Weryfikacja:

Ocena fragmentu kodu napisanego w Javie

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.2.o, III.P6S_UW.3.o, I.P6S_UW

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Praca zespołowa nad referatami

Weryfikacja:

Dyskusja referatów i ich ocena

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: