Nazwa przedmiotu:

Automatyka przemysłowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Wasiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

AP

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz.,  w tym:
a) wykład – 14 godz.,
b) laboratorium – 11 godz.,
c) konsultacje – 7 godz.
2) Praca własna studenta – 75, w tym:
a) zapoznanie z literaturą – 10 godz.,
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 20 godz.,
c) wykonanie sprawozdań – 30 godz.,
d) przygotowanie i wygłoszenie prezentacji z dziedziny automatyki przemysłowej – 15 godz.
Suma: 107 godz. (4 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz.,  w tym:
a) wykład – 14 godz.,
b) laboratorium – 11 godz.,
c) konsultacje – 7 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3 punkty ECTS – 76 godz., w tym:
a) laboratorium – 11 godz.,
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 20 godz.,
c) opracowanie sprawozdań – 30 godz.,
d) przygotowanie i wygłoszenie prezentacji z dziedziny automatyki przemysłowej – 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 14h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 11h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z automatyki i informatyki.

Limit liczby studentów:

www

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy z zakresu układów automatycznej regulacji procesów przemysłowych. Poznanie zdecentralizowanych systemów sterowania DCS oraz alternatywnych rozwiązań polegających na integracji możliwości funkcjonalnych sterowników programowalnych PLC z mechanizmami wizualizacyjnymi  systemów SCADA. Zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania tego typu systemów.

Treści kształcenia:

Środki automatyzacji (regulacja i sterowanie) stosowane w automatyce przemysłowej: regulatory bezpośredniego działania (ciśnienia, przepływu, temperatury, wilgotności, itp.), regulatory cyfrowe, parametryzowalne (dedykowane do zastosowań w automatyce przemysłowej, automatyce ciepłowniczej, automatyce budynków), regulatory cyfrowe programowalne (sterowniki programowalne PLC), regulatory wirtualne (SoftControl: PLC w PC). Struktury przemysłowych układów regulacji (jednoobwodowa -stałowartościowa, kaskadowa, stosunku, kaskadowa stosunku, układy zamknięto-otwarte, układ z wybierakami MAX, MIN). Struktury systemów DCS (Distributed Control Systems): stacje procesowe, stacje operatorskie, stacje inżynierskie. Układ sterowania ruchem, inaczej pozycjonowania w osiach (Motion Control, Axis Positioning). Układy regulacji sekwencyjnej. Regulatory rozmyte (Fuzzy Control).  Projekt i badanie przykładowego układu regulacji/sterowania zrealizowanego na bazie sterownika PLC SAIA PCDx oraz wyposażonego w aplikację wizualizacyjną opracowaną w środowisku SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – Control Maestro.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie sprawdzianu/dyskusji podczas zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie poprawnego wykonania wybranych ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektu przykładowego układu automatyki.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
2.	Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. wyd. REA, Warszawa, 2009. 
3.	System DCS – podstawowe informacje. https://iautomatyka.pl/system-dcs-podstawowe-informacje/ , 2019.
4.	Hulewicz A. i in.: Sterownik logiczny PLC w rozproszonym systemie sterowania DCS. Electrical Engineering, 99, 2019.
5.	Instrukcje użytkowe sterowników PLC (www.sbc-support.ch, www.sabur.com.pl) i systemu SCADA – Control Maestro (www.elutions.com,  www.getcontrolmaestro.com).

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka AP_Inst_W01:

Ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie automatyki

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka AP_Inst_U01:

Potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne

Weryfikacja:

Zaliczenie

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U10, K_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka AP_Inst_U02:

Potrafi projektować; implementować i integrować systemy pracujące w czasie rzeczywistym

Weryfikacja:

Zaliczenie

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U26

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka AP_Inst_K01:

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem

Weryfikacja:

Zaliczenie

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO