Nazwa przedmiotu:

Integracja systemów

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Paweł Wnuk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

INSY

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana ogólna znajomość systemów DCS i/lub SCADA, stosu protokołów TCP/IP, podstawowej administracji systemami Windows, praktyczne programowanie na platformie .NET. Przydatna znajomość podstaw relacyjnych systemów bazodanowych. Przydatna znajomość podstawowych urządzeń sieciowych (switch, router, firewall).

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu wdrażania systemów informatycznych w środowiskach heterogenicznych występujących w przemyśle. Integracja systemów sterowania. Przybliżenie typowych wymagań, problemów i metod ich rozwiązywania.

Treści kształcenia:

1. Cele integracji systemów automatyki. Systemy DCS/SCADA a systemy ERP/MES. Inne źródła informacji. Przemysłowa hurtownia danych. Wpływ na systemy sterowania. Informacja zamiast danych. Optymalizacja produkcji w skali zakładu.
2. Skala zadań, dobór środków. Czy relacyjne bazy danych ogólnego przeznaczenia wystarczą? Przegląd rozwiązań PIMS (Process Information Management System) różnych producentów. Oprogramowanie i sprzęt. Dane procesowe i zdarzenia. Rozdzielczość czasowa i synchronizacja czasu. Protokoły wymiany danych z praktycznym uwzględnieniem standardu OPC. Trendy rozwojowe.
3. Analiza planowanego zakresu wdrożenia w kontekście istniejącej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Określenia wymagań stawianych źródłom danych, sieciom WAN/LAN. Dobór protokołów i struktury systemu PIMS. Integracja informacji pochodzących z różnych źródeł. Wskaźniki produkcji. Ciągłość danych i wysoka dostępność systemu. Redundancja elementów składowych.
4. Utrzymanie ciągłości ruchu a modernizacje i aktualizacje programowania. Bezpieczeństwo informatyczne systemu.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie dwóch kolokwiów (po 50% oceny). Końcowa ocena z przedmiotu składa się w 50 % z oceny z wykładu i 50 % z oceny z projektu

Egzamin:

Literatura:

1. Ch. Todman. Projektowanie hurtowni danych. WNT, Warszawa 2003
2. M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou, P. Vassiliadis. Hurtownie danych. Podstawa organizacji i funkcjonowania. WSiP, Warszawa 2003
3. William O'Connell. Trends in Data Warehousing: A Practitioner's View. VLDB 2004.
4. Dokumentacja Honeywell Uniformance PHD
5. Materiały firm Osisoft i AspenTech

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka INSY_IIst_W01:

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie integracji systemów informatycznych różnego typu stosowanych w przemyśle

Weryfikacja:

Ocena z kolokwium 2, ocena projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

Charakterystyka INSY_IIst_W02:

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie możliwości najnowszych systemów informatycznych stosowanych w przemyśle

Weryfikacja:

Ocena z kolokwium 1

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka INSY_IIst_U01:

Potrafi przygotować oprogramowanie zdolne do komunikacji z typowymi systemami IT stosowanymi w przemyśle

Weryfikacja:

Ocena projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o, P7U_U, I.P7S_UW.o

Charakterystyka INSY_IIst_U02:

Potrafi zintegrować i doprowadzić do wymiany informacji pomiędzy systemami sterowania i zarządzania działającymi na różnym poziomie (DCS, Historian, ACS, ERP)

Weryfikacja:

Ocena projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka INSY_IIst_K01:

Potrafi samodzielnie wybrać technologię wykonania konkretnego zadania kierując się wytycznymi projektowymi

Weryfikacja:

Ocena projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO