Nazwa przedmiotu:

Technika świetlna

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – wykład 30 godz.
2)  Praca własna studenta – 8 godz. w tym: zapoznanie z literaturą 4 godz., przygotowanie do kolokwium 4 godz.
RAZEM  38 godz. = 1 punkt ETCS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ETCS - Liczba godzin bezpośrednich – wykład 30 godz

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka, Optyka instrumentalna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie podstaw wytwarzania światła ze szczególnym uwzględnieniem diod LED, reakcji oka na napromieniowanie oraz zasad oświetlenia wnętrz, ulic i dróg.

Treści kształcenia:

Podstawowe wielkości i jednostki w technice świetlnej:
Budowa oka i przebieg procesu widzenia. Wrażenia świetlne wywoływane przez promieniowanie. Podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki. Związki pomiędzy wielkościami fotometrycznymi. Podstawowe pomiary fotometryczne. Charakterystyka podstawowych detektorów światła.
Charakterystyka źródeł światła:
Systematyka źródeł światła. Źródła żarowe i halogenowe. Świetlówki i wysokoprężne lampy wyładowcze. Najnowsze źródła światła: lampy wysokowydajne, układy laserowe RGB, diody elektroluminescencyjne.
Kształtowanie strumienia świetlnego:
Czynniki wpływające na kształt bryły fotometrycznej. Oprawy oświetleniowe. Reflektory 
i projektory. 
Diody elektroluminescencyjne LED:
Rys historyczny, sposoby otrzymywania białych emiterów LED (mieszanie i konwersja światła, metody hybrydowe). Parametry, zasilanie i sterowanie lamp LED. Układ optyczny diody LED (optyka na poziomie chipu i obudowy diody oraz nad obudową i w oprawie). Zarządzanie ciepłem. Diody typu OLED. Przegląd rynku. Zastosowania i kierunki rozwoju
Organiczne diody luminescencyjne OLED:
Zasada działania i charakterystyka OLED. Zastosowania w technice oświetleniowej. Kierunki rozwoju.
Zasady oświetlania:
Podstawowe zasady oświetlenia wnętrz, w tym mieszkań i stanowisk pracy. Oświetlenie pojazdów samochodowych oraz oświetlenie stacjonarne ulic i dróg. Iluminacja obiektów. Filmowy i telewizyjny sprzęt oświetleniowy.

Metody oceny:

(W) Dwa kolokwia.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.W. Żagan,  Podstawy techniki świetlnej, WPW, Warszawa 2005
2.A. Wilanowski,  LED Know-How, www.lighting.pl 
3.E. Helbig,  Podstawy fotometrii, WNT, Warszawa 1975
4.W. Dybczyński, Grzonkowski J. (red.): Technika świetlna’98 Poradnik-Informator,  
   PKO  SEP, 1998
5. R. Jóźwicki, Optyka instrumentalna, WNT, Warszawa 1970

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka TS_W01:

Zna podstawy wytwarzania światła ze szczególnym uwzględnieniem diod LED, reakcji oka na napromieniowanie oraz zasad oświetlenia wnętrz, ulic i obiektów

Weryfikacja:

zaliczenie kolokwiów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W