Nazwa przedmiotu:

Wybrane elementy techniki pomiarowej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. F. E. Uilhoorn

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISIGA-MSP-1402

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe 60, przygotowanie projektu 20, zapoznanie się z literaturą 10.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z urządzeniami do pomiaru przepływu płynów.

Treści kształcenia:

Wzorce objętości stosowane w przemyśle gazowniczym. Wyznaczanie charakterystyki metrologicznej gazomierza. Ćwiczenia na stanowisku do sprawdzania gazomierzy z wykorzystaniem gazomierzy turbinowych i dysz o przepływie krytycznym jako wzorców. Wyznaczanie krzywej błedów gazomierza.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 40%

Egzamin:

nie

Literatura:

Osiadacz A., Chaczykowski M.: Stacje gazowe: teoria projektowanie, eksploatacja, Fluid Systems, Warszawa 2010 Turkowski M.: Pomiary przepływów, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1987

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W12:

Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu modelowania, projektowania, stosowania przepływomierzy zwężkowych, turbinowych, rotorowych, ultradźwiękowych, elektromagnetycznych, wirowych oraz przepływomierzy Coriolisa.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 40%

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U10:

Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą w celu doboru urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle gazowniczym - kolokwium pisemne z całości materiału. Potrafi wykonać procedurę sprawdzenia urządzeń pomiarowych stosowanych w gazownictwie, oraz wyznaczać ich charakterystyki metrologiczne - ustna odpowiedź przed i po zajęciach laboratoryjnych, wspólne sprawozdanie z ćwiczeń wykonywanych w zespole

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 40%

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów 60%, Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 40%

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: