Nazwa przedmiotu:

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Katarzyna Umiejewska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISZWS-MSP-2402

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach -  30 h,
Obecność na laboratoriach – 30 h,
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 15 h,
Przygotowanie sprawozdań - 25 h, 
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 20 h,
Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 20 h,
Razem - 140 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia Środowiska. Uzdatnianie wody do celów przemysłowych. Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu oczyszczania ścieków przemysłowych i podstawowych procesów chemicznych (neutralizacja, utlenianie, redukcja) i biologicznych

Treści kształcenia:

Program wykładu:
Podział ścieków przemysłowych na grupy i ich charakterystyka.
Wskaźnik równoważnej liczby mieszkańców. 
Ładunki zanieczyszczeń w zależności od rodzaju przemysłu. 
Rodzaje ścieków wymagających oczyszczania chemicznego. 
Podział i charakterystyka procesów. 
Procesy oczyszczania ścieków o charakterze kwaśnym lub alkalicznym. 
Oczyszczanie ścieków zawierających oleje i tłuszcze. 
Charakterystyka ścieków z przemysłu spożywczego. 
Beztlenowe metody oczyszczania ścieków przemysłowych.
Program laboratorium:
Zapoznanie studentów z problematyką realizowaną na ćwiczeniach.
Zasady BHP w laboratorium technologii ścieków.
Neutralizacja ścieków, wytrącanie metali.
Usuwanie chromu ze ścieków. 
Oczyszczanie ścieków lakierniczych.
Destabilizacja ścieków występujących w postaci emulsji.
Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych.

Metody oceny:

Wykład - egzamin, Laboratorium - obecność na wszystkich zajęciach, zaliczenie sprawozdań i kolokwium, Ocena łączna 0,5 W +0,5 L

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Anielak A: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN Warszawa, 2002.
2. Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J. – Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001. 
3. Bartkiewicz B., K.Umiejewska: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN Warszawa, 2010. 
4. Meinck F i in: Ścieki przemysłowe. Arkady, Warszawa, 1980. 
5. Koziorowski B.: Ścieki przemysłowe, WNT Warszawa, 1980. 
6. Ruffer H, Rosenwinkel K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Projprzem Eko, Bydgoszcz, 1998.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada rozszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z chemii i biologii środowiska w tym znajomość nowoczesnych technik stosowanych do pomiaru parametrów jakości ścieków

Weryfikacja:

zajęcia laboratoryjne - wykonanie sprawozdania, przygotowanie sprawozdania

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Posiada rozszerzoną wiedzę  w zakresie chemicznych i biologicznych  metod stosowanych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03:

Ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemicznych i biologicznych zaawansowanych technik oraz metod stosowanych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Umie przeanalizować i ocenić wpływ wybranych parametrów procesu na jego efektywność

Weryfikacja:

zajęcia laboratoryjne - wejściówka, egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

Potrafi samodzielnie przeanalizować, opisać i ocenić przebieg procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących przy oczyszczaniu ścieków przemysłowych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: