Nazwa przedmiotu:

Urządzenia w biotechnologii środowiska

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Agnieszka Tabernacka, mgr inż. Andrzej Witkowski, mgr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Biogospodarka

Grupa przedmiotów:

Blok X

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady	
Zajęcia laboratoryjne	
Ćwiczenia	30
Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych	
Zapoznanie się z literaturą	
Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja	
Przygotowanie raportów	
Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie	
Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego ćwiczenia	5
Przygotowanie specyfikacji i projektu	20
Konsultacje	5

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy technologii wody, ścieków i odpadów

Limit liczby studentów:

90

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zasadami dotyczącymi projektowania urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, z uwzględnieniem urządzeń do przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz instalacji i urządzeń do biologicznego oczyszczania gazów

Treści kształcenia:

1.Opracowanie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków. Określenie jakości ścieków oczyszczonych. Określenie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków. 
2.Zaprojektowanie układu oczyszczania ścieków z denitryfikacją naprzemienną lub symultaniczną ze strącaniem chemicznym fosforu i osadnikiem radialnym. Dobór urządzeń.
3.Zaprojektowanie układu do beztlenowej stabilizacji osadu. Obliczenie i dobór urządzeń do zagęszczania osadu, komór do beztlenowej stabilizacji osadu oraz urządzeń do odwadniania osadu. 4.Opracowanie bilansu ilości zanieczyszczonych gazów. Określenie maksymalnej emisji i wymaganej efektywności oczyszczania gazów. 5. Zaprojektowanie instalacji do oczyszczania gazów, obejmującej odpylanie, nawilżanie i reaktor do biologicznego usuwania zanieczyszczeń gazowych. Dobór urządzeń.

Metody oceny:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa 2015 r.    2. Dymaczewski Z.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa 2011 r.       3. Udostępnione przez producentów materiały informacyjne zawierające dane techniczne urządzeń i materiałów  4. Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze. WNT, Warszawa, 1992

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do realizacji biologicznych procesów oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów ściekowych.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_02:

Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie urządzeń wykorzystywanych do realizacji biologicznych procesów oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów ściekowych.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_03:

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie urządzeń wykorzystywanych do realizacji biologicznych procesów oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów ściekowych.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_04:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do biologicznego oczyszczania gazów.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W_05:

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie urządzeń stosowanych do biologicznego oczyszczania gazów

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01:

Potrafi zastosować procesy fizyczne,chemiczne i biologiczne w projektowaniu, modernizacji i eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów ściekowych.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U14, K_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_02:

Potrafi dokonać wariantowego doboru typowych urządzeń oraz ocenić prawidłowość ich działania i obliczyć parametry eksploatacyjne.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U_03:

Potrafi zastosować wybrane procesy fizyczne i biologiczne w projektowaniu i eksploatacji urządzeń do biologicznego oczyszczania gazów.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U14, K_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01:

Potrafi pracować samodzielnie rozwiązując proste zadanie technologiczne pogłębiając w razie potrzeby swoją wiedzę w literaturze przedmiotu

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K05, K_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K_02:

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.

Weryfikacja:

Projekt, Kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07

Powiązane charakterystyki obszarowe: