Nazwa przedmiotu:

Elektroniczna aparatura medyczna I

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz PAŁKO,  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

EAMEB

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1)	Liczba godzin bezpośrednich: 80 godz., w tym:
•	wykład: 45 godz.
•	laboratorium: 30 godz.
•	egzamin: 2 godz.
•	konsultacje: 3 godz.
2)	Praca własna studenta – 70 godz, w tym
•	studia literaturowe, przygotowanie do wykładów: 10 godz., 
•	przygotowanie do laboratorium: 20 godz.
•	opracowanie sprawozdań: 20 godz
•	przygotowanie do egzaminu: 20 godz.
Razem- 150 godz. – 6 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3 punkty ECTS – 80 godz., 
w tym: 
•	wykład: 45 godz.
•	laboratorium: 30 godz.
•	konsultacje: 3 godz. 
•	egzamin: 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3 punkty ECTS – 73 godz, 
w tym:
•	laboratorium: 30 godz.
•	przygotowanie do laboratorium: 20 godz.
•	opracowanie sprawozdań: 20 godz
•	konsultacje: 3 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 45h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, anatomii i fizjologii (kurs dla kierunku IB)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość elektronicznych urządzeń medycznych do diagnostyki, nadzoru, terapii i wspomagania narządów.

Treści kształcenia:

Sygnały biologiczne, ich pochodzenie i właściwości. Metody i urządzenia do pomiaru i rejestracji. Elektrody do odbioru sygnałów bioelektrycznych. Przetworniki (sensory) sygnałów biologicznych. Wzmacniacze sygnałów bioelektrycznych. Wzmacniacze specjalne. Metody eliminacji zakłóceń. Omówienie torów sygnałowych wybranych urządzeń elektrograficznych Urządzenia do inwazyjnych i nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia. Przepływomierze ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, NMR. Mierniki oparte na metodach Ficka, rozcieńczenia wskaźnika i inne. Metoda impedancyjna. Spirometry. Mierniki prężności O2, mierniki saturacji tlenowej, pulsoksymetry, kapnometry. Audiometry. Protezowanie słuchu. Aparaty do pomiaru ostrości wzroku, ciśnienia śródgałkowego i pola widzenia. Urządzenia do elektrografii ENG, ERG i badań potencjałów wywołanych. Urządzenia do badań impedancyjnych, kardiotokograf i inne. Telemetria EKG. Nadzór telemetryczny wielu sygnałów. Inne urządzenia dla telemedycyny. Kardiowertery serca, stymulatory mięśni i nerwów, kardiostymulatory, defibrylatory. Aparatura diagnostyczna, terapeutyczna, chirurgiczna. Diatermia krótko-, mikrofalowa oraz ultradźwiękowa. Urządzenia kriogeniczne. Respiratory, natleniacze, dializatory. Pompy z cewnikiem balonowym wewnątrzaortalnym. Urządzenia do hipo- i hipertermii. Litotrypter. Budowa zasilaczy, bariery izolacyjne. Normy bezpieczeństwa. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń medycznych. Podstawowe funkcje ośrodka intensywnej opieki medycznej (OIOM). Wymagania stawiane OIOM pod względem aparatury. Monitorowanie przyłóżkowe i centralne. Monitory EKG, kardiotachometry, arytmio-komputery. Monitory: ciśnienia krwi, oddechu, temperatury, objętości skurczowej i minutowej serca, saturacji tlenowej, pH i pCO2 krwi oraz zawartości O2 i CO2 w gazach oddechowych. Systemy nadzoru szpitalnego ogólnego i systemy specjalistyczne: kardiologiczny, neurologiczny, okołoporodowy, śródoperacyjny i pooperacyjny. W ramach laboratorium prowadzonych jest 10 ćwiczeń po 3 godziny, w ramach których studenci prowadzić będą pomiary wybranych układów elektronicznych stosowanych w aparaturze biomedycznej oraz pomiary podstawowych parametrów torów sygnałowych wybranych aparatów (np. elektrokardiograf, reometr, stymulator, przepływomierz dopplerowski, pulsooksymetr, kapnograf, respirator)

Metody oceny:

wykład – egzamin, 
laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianów i sprawozdań

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	Augustyniak P.  Elektroniczna aparatura medyczna (eBook), 2015, Wydawnictwa AGH
2.	R.S. Khandpur Handbook of Biomedical Instrumentation, wyd.3, Mc Graw-Hill education (India) Private Ltd. 2014
3.	Webster J. G. Medical instrumentation -application and design. wyd.4, John Wiley and Sons.Inc. New York 2010,
4.	Myer Kutz Biomedical Engineering and design handbook, wyd. 2, McGraw Hill 2009
5.	Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz) t. 2 Biopomiary. AOW EXIT Warszawa 2001 
6.	Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz), Sztuczne narządy t. 3,  AOW EXIT, Warszawa 2005. 
7.	Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz), Biosystemy t. 1, AOW EXIT, Warszawa 2005. 
8.	Pęczalski K. Wybrane metody diagnostyczne wykorzystywane w elektroterapii serca, 2010, AOW EXIT.
9.	Maniewski R., Liebert A. Metoda laserowo-dopplerowska w badaniach mikrokrążenia krwi, AOW EXIT 2003 
10.	J.Carr, J.M. Brown Introduction to Biomedical Equipment Technology, wyd. 4, Prentice-Hall, 2001 
11.	Loizou P.C. Speech processing in vocoder-centric cochlear implants, Adv Otorhinolaryngol. Basel, Karger, 2006, vol 64, 109–143
12.	Zajt T. Metody woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, 2001, W. Gdańskie 
13.	Nowakowski A., Kaczmarek M., Rumiński J., Hryciuk M., Postępy Termografii, 2001, W. Gdańskie

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EAMEB_W01:

Ma podstawową wiedzę w zakresie technik odbioru sygnałow biomedycznych

Weryfikacja:

egzamin, zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W20, K_W05, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W18, K_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W, III.P6S_WG

Charakterystyka EAMEB_W02:

Ma wiedzę w zakresie aparatury do badania właściwości tkanek, do terapii z wykorzystaniem ultradźwięków i sygnałów elektrycznych

Weryfikacja:

egzamin, zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W10, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka EAMEB_W03:

Ma wiedzę w zakresie systemów stosowanych do badania czynności narządów

Weryfikacja:

egzamin, zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EAMEB_U01:

Potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych parametrów aparatu do elektrografii, np EKG

Weryfikacja:

zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka EAMEB_U02:

Potrafi określić wymagania dla toru wzmacniającego wybrany sygnał bioelektryczny

Weryfikacja:

egzamin, zaliczenie laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka EAMEB_K01:

Jest świadomy uwarunkowań użytkowania aparatury elektromedycznej i wynikających stąd implikacji

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR