Nazwa przedmiotu:

Czynniki robocze chłodnictwa

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS512

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 17, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) konsultacje.
2) Praca własna studenta - 10 godz.
a) przygotowywanie się do kolokwiów - 10 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,7 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 17, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) konsultacje.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Po zaliczeniu przedmiotu student uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie czynników roboczych wykorzystywanych w chłodnictwie, ogrzewnictwie i klimatyzacji, w tym: podziału czynników chłodniczych i chłodziw, właściwości poszczególnych czynników, aspektów prawnych i ekologicznych ich stosowania.

Treści kształcenia:

Nauczenie sposobu oceny przydatności określonych czynników chłodniczych i chłodziw do konkretnych zastosowań w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła. 
Szczegółowe treści merytoryczne: Student poznaje czynniki chłodnicze i chłodziwa wykorzystywane w chłodnictwie i klimatyzacji. Prezentowane są różne sposoby podziału czynników chłodniczych i ich zastosowanie. Zwrócona jest uwaga na właściwości najczęściej stosowanych czynników w postaci właściwości termofizycznych, współpracy z innymi elementami urządzeń chłodniczych, wpływu na środowisko naturalne oraz na bezpieczeństwo użytkowania. Prezentowane są aktualne przepisy prawne sankcjonujące wykorzystywanie poszczególnych czynników chłodniczych.

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Bonca Z., Butrymowicz D. i In.: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła, MASTA 2004.
2. Dvorak Z., Petrak J.: Własności cieplne czynników chłodniczych, WNT 1982.
3. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii, OW PW 2009.
4. ASHRAE Handbook Fundamentals 2001.
Dodatkowa literatura:
- Materiały na stronach internetowych producentów czynników chłodniczych DuPont, Forane, Solvay.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS512_W1:

Student ma wiedzę na temat różnych właściwości czynników chłodniczych.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS512_W2:

Student wie o ograniczeniach technicznych, prawnych, środowiskowych stosowania czynników chłodniczych.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS512_W3:

Student ma wiedzę dotyczącą właściwości nośników energii stosowanych w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS512_W4:

Student ma wiedzę dotyczącą aspektów bezpieczeństwa przy stosowaniu rożnych nośników energii (chłodziw).

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS512_U1:

Student jest w stanie zaproponować czynnik chłodniczy do określonego typu urządzenia chłodniczego.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U23

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS512_U2:

Student umie określić podstawowe parametry fizykochemiczne naturalnych czynników chłodniczych w różnych temperaturach i ciśnieniach.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U24

Powiązane charakterystyki obszarowe: